- PT doświetlenia przejść dla pieszych i chodników wzdłuż drogi krajowej nr 79 na odcinku od 
ul. 1-go Maja do ul. Legionów.

odcinek ok. 470 mb, ilość przejść dla pieszych /droga główna i drogi boczne/  17 szt.

- PT, oświetlenia drogi w m. Chinów od DK 79 w kierunku Niwy

długość:  280 mb

w dwóch wariantach:

I zasilanie z istniejącego obwodu z przejściem przez DK 79

II bez przejścia przez DK 79 – nowy punkt.

- PT, oświetlenia przy dr 170538W w m. Chinów – od torów w kierunku wsi

dł. 180 m

- PT, oświetlenia placu rekreacyjnego w m. Chinów

dł. ok. 700 mb

- PT, oświetlenia drogi na działce 259 i 269 w m. Świerże Górne.

dł. ok. 150 m

- PT doświetlenia przejść i skrzyżowań na ul. Kochanowskiego na odcinku od Wójcików 
– Piłsudskiego.

ok. 300 m; 6 przejść dla pieszych,

- PT doświetlenia przejść i skrzyżowania na Sikorskiego z Kasztanową i Al. Solidarności:

ok. 300 m; 3 przejścia dla pieszych,

- PT doświetlenia przejść i skrzyżowania na Żeromskiego z Al. Solidarności

ok. 250 m; 3 przejścia dla pieszych,

- PT doświetlenia przejść i skrzyżowania na Hamernickiej z Kościuszki.

ok. 200 m; 2 przejścia dla pieszych,

- PT oświetlenia drogi powiatowej w m. Łuczynów – na wysokości transformatora.

ok.  100 m;

- PT doświetlenia przejść i skrzyżowania ul. Głowaczowskiej z ul. Sikorskiego i Broniewskiego

ok. 300 m; 3 przejścia dla pieszych,

UWAGA:

We wszystkich projektach należy zwrócić szczególną uwagę na doświetlenie dojść do przejść /chodników/ w celu poprawy widoczności pieszego na dojściu jak również na przejściu dla pieszych.