CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w m. Kociołki wraz ze zmianą sposobu użytkowania części tego budynku na centrum opiekuńczo-mieszkalne oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Inwestycja będzie polegała na przebudowie  i zmianie sposobu użytkowani istniejącego parteru szkoły podstawowej oraz rozbudowie z przeznaczeniem dla potrzeb dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  Rozwiązania projektowe przewidują możliwość stałego pobytu całodobowego określonej liczby osób. Celem utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w gminie Kozienice jest uzupełnienie systemów wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkania  w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

- Zadanie jest przewidziane do finansowania ze środków w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

- Istniejące uwarunkowania – dla zrealizowania inwestycji Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na budowę - Decyzja Nr 423/2020 BIA.6740.413.2020.MS z dnia 26.08.2020r. oraz zaświadczenie dot. zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy/robót budowlanych nr BIA.6743.95.2020.GK z dnia 21.08.2020r. z dnia 14.02.2019 r.

- Projekt przewiduje:

- w zakresie zagospodarowania terenu:

- wytyczenie elementów zagospodarowania terenu, prace pomiarowe,

- ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem  dłużyc, pni, gałęzi, oraz karczowanie krzaków,

- rozbiórkę elementów zagospodarowania terenu kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem,

- roboty zabezpieczające istniejących sieci,

- rozbudowę infrastruktury towarzyszącej zewnętrznej wraz z wymaganym osprzętem,

- budowę ciągów pieszych, jezdnych i parkingów, oraz zjazdu,

- przebudowę ogrodzenia i bramy,

- montaż elementów małej architektury,

- założenie terenów zielonych  i pielęgnacja  istniejącego drzewostanu,

- roboty ogólnobudowlane związana z przebudową istniejącego parteru budynku szkoły podstawowej:

- roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie  instalacji nie podlegających demontażowi,

- odłączenie od zasilania i demontaż instalacji przeznaczonych do rozbiórki,

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaż wewnętrznych elementów, w tym parapetów, kratek wentylacyjnych, drabinek, listew przyściennych, tablic edukacyjnych, itp.,

- rozbiórkę zewnętrznych elementów budynku, w tym daszku nad wejściem od str. pół-zach., rur spustowych,

- rozbiórkę ścianek działowych, posadzek,

- wykonanie nowych ścianek działowych, posadzek, przekuć, nadproży,

- wydzielenie nowej strefy pożarowej budynku,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- budowa schodów zewnętrznych  i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

- budowa instalacji wewnętrznych wraz z wymaganym osprzętem, w tym:

- sanitarna:

- wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

-  kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej,

- instalacji gazu,

- zabezpieczenia p.poż.,

- elektryczna:

- oświetlenia wewnętrznego,

- oświetlenia awaryjnego,

- oświetlenia nocnego,

- instalacji przyzywowej zasilania 230V,

- instalacji gniazd wtykowych jednofazowych,

- instalacji siłowych,

- ochrony przeciwporażeniowej,

- instalacji połączeń wyrównawczych,

- ochronę przed przepięciami,

- ochronę odgromową obiektu,

-instalację fotowoltaiki,

- główny wyłącznik p.poż.,

- instalacje niskoprądowe:

-  CCTV,

- instalacja internetowa i telefoniczna,

- instalacja przyzywowa.

- wykonanie robót wykończeniowych, w tym tynków wewnętrznych, malowania, okładzin, itp.,

- zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowego, sprawnego technicznie, kompletnego wyposażenie obiektu zgodnie z przyjętym w dokumentacji projektowej zakresem  w tym  urządzeń i innych ruchomych  elementy wyposażenia oraz elementów pomocniczych pozwalających na prawidłowe użytkowanie danego sprzętu, urządzenia, wyposażenia, w tym wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze,

- roboty ogólnobudowlane związane z rozbudową budynku:

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe budynku,

- roboty murowe budynku,

- roboty stropowe budynku,

- ocieplenie połaci stropowej, wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie instalacji wewnętrznych   wraz z wymaganym osprzętem, w tym:

- sanitarna:

- wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

-  kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej,

- instalacji gazu,

- zabezpieczenia p.poż.,

- elektryczna:

- oświetlenia wewnętrznego,

- oświetlenia awaryjnego,

- oświetlenia nocnego,

- instalacji przyzywowej zasilania 230V,

- instalacji gniazd wtykowych jednofazowych,

- instalacji siłowych,

- ochrony przeciwporażeniowej,

- instalacji połączeń wyrównawczych,

- ochronę przed przepięciami,

- ochronę odgromową obiektu,

-instalację fotowoltaiki,

- główny wyłącznik p.poż.,

- instalacje niskoprądowe:

-  CCTV,

- instalacja internetowa i telefoniczna,

- instalacja przyzywowa.

- wykonanie robót wykończeniowych, w tym posadzek, tynków, malowania,

- zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowego, sprawnego technicznie, kompletnego wyposażenie obiektu zgodnie z przyjętym w dokumentacji projektowej zakresem  w tym  urządzeń i innych ruchomych  elementy wyposażenia oraz elementów pomocniczych pozwalających na prawidłowe użytkowanie danego sprzętu, urządzenia, wyposażenia, w tym wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze,

Projektowana rozbudowa przewidziana została jako parterowa, niepodpiwniczona z dachem płaskim, połączona przewężeniem - łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły.

- w ramach realizacji  zadania należy:

- przeprowadzić wymagane badania, roboty pomiarowe, wymagane przepisami próby, sprawdzenia,

- uruchomić i przetestować zamontowane urządzenia i oprogramowania,

- przygotować i przekazać dokumentację powykonawczą wraz z zestawieniem wbudowanych urządzeń, karty gwarancyjne, instrukcję użytkowania i konserwacji wbudowanych urządzeń i sprzętu w języku polskim,

- przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie zastosowanych urządzeń i instalacji oraz opracować instrukcję ruchu i eksploatacji tych urządzeń i instalacji,

- uporządkować teren objętego robotami,

- gruntownie posprzątać obiekt po wykonanych pracach remontowych,

- dokonać zakupu, dostawy i montażu wszystkich elementów, urządzeń i wyposażenia,

- dokonać odbiorów branżowych robót  oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- przeprowadzać konserwacje, serwisowanie sprzętu, urządzeń i wyposażenia w okresie rękojmi i gwarancji,

- uzyskać prawomocne pozwolenie na użytkowanie  obiektu,

-  inne prace zgodnie z wymaganiami SIWZ.

II. Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów:

- Projektu budowlanego „Rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części tego budynku na centrum opiekuńczo-mieszkalne” (mapy, uzgodnienia, warunki, decyzje, , opinia geotechniczna, ekspertyza, inwentaryzacja, projekt zagospodarowania terenu, projekt rozbudowy, przebudowy wraz z zmianą sposobu użytkowania części budynku, projekt instalacji sanitarnych budynku, Projekt instalacji elektrycznych budynku, projekt instalacji niskoprądowych budynku),

- Projektu wykonawczy „Rozbudowy, przebudowy  wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku”,

- Projektu wykonawczego „Projekt zagospodarowania terenu”,

- Projektu wykonawczego „Projekt instalacji sanitarnych budynku”,

- Projektu wykonawczego „Projekt instalacji elektrycznych budynku”,

- Projektu wykonawczego „Projekt instalacji niskoprądowych budynku”,

- Dokumentacji technicznej zgłoszenia „Remont pomieszczeń i instalacji wewnętrznych części budynku szkoły podstawowej w Kociołkach”,

- Projektu wykonawczego „Inwentaryzacja”,

- Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego położonego w Kociołkach 11 gm. Kozienice,

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części tego budynku na centrum opiekuńczo-mieszkalne” – Specyfikacje robót architektoniczno-budowlanych, specyfikacje instalacji sanitarnych, specyfikacje instalacji elektrycznych, specyfikacje instalacji niskoprądowych, specyfikacje robót utwardzeń terenu, specyfikacje ogólne”,

- Materiały informacyjne i pomocnicze – przedmiary robót (branża ogólnobudowlana, drogowa, sanitarne, elektryczna, niskoprądowa).

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i zakres prac będących

przedmiotem zamówienia określa  dokumentacja, o której mowa w pkt. II.

- Projektowane parametry:

Zestawienie parametrów  projektowanej rozbudowy:

- Pow. zabudowy			- 252,20 m2,

- Kubatura  budynku brutto		- 1109,70 m2,

- Szerokość			- 14,95 m,

- Długość				- 17,80 m,

- Wysokość			- 4,60 m,

Zestawienie parametrów całości budynku po rozbudowie:

- Ilość kondygnacji budynku	- 2,

- Powierzchnia zabudowy		- 655,87 m2,

- Kubatura budynku brutto		- 4278,80m3,

- Wysokość			-7,90 m,

- Szerokość			- 33,50 m,

- Długość				-29,85 m.

Przewiduje się wyposażenie budynku w instalacje:

- Wodno-kanalizacyjną,

- Wewnętrznych hydrantów p.poż.,

- Wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła,

- Co zasilane z kotła z sieci dystrybucyjnej,

- Elektryczną,

- Niskoprądową w zakresie; monitoringu, alarmu, sieci komputerowej, system monitorująco-kotrolno-przyzywowy.

III. Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne 
w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę na jego koszt infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci wynikającymi z warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej. Aktualizacja uzgodnień i warunków należy do Wykonawcy. W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich  wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane 
z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.

- Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych zgodnie z zaleceniami ich właścicieli  na koszt Wykonawcy.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 kompletów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót.

- Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z wycinki drzew i krzewów 
i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Odtworzenie ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót.

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria  pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- Wykonawca zobowiązany jest w przypadku takiej konieczności do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i  usunięcia ewentualnych kolizji  oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem archeologicznym przerwać prace, przy użyciu dostępnych  środków zabezpieczyć ten przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania gwarancyjnych przeglądów technicznych.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia obiektu przed skutkami prowadzenia prac, w szczególności do ich zabezpieczenia w sposób skuteczny przed wpływem warunków atmosferycznych, kurzem oraz ewentualnymi uszkodzeniami, usuwanie skutków niewłaściwego zabezpieczenia obiektu w trakcie prowadzenia robót remontowych, zobowiązany jest trwale wygrodzić plac budowy od strony istniejącego placu rekreacyjnego wraz z zapewnieniem  wejścia do budynku na I piętro.

- Wykonawca na własny koszt dokona odkrywki elementów  budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia bieżącego serwisu i pomocy technicznej dla zainstalowanych urządzeń i wyposażenia.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi 
z dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód,

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Na żądanie Zamawiającego wykona i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami i zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał 
w okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  osoby wykonujące bezpośrednio wszystkie prace związane z robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia, określonymi w SST, dokumentacji technicznej, w szczególności czynności przy wykonywaniu robót przygotowawczych, ziemnych, ogólnobudowlanych, instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych, drogowych w sposób  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.).

Szczegółowe wymogi w ww. zakresie zostały wskazane w pkt. 7.4 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym część II do SIWZ.

- Wszelkie roszczenia mieszkańców jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Wykonawca a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy  mają  obowiązek na żądanie Zamawiającego sporządzić niezbędne dokumenty, w tym (szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, powykonawcze, zestawienie robót, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów  oraz przedstawiania płatności z wykazaniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do innych instytucji przez Zamawiającego,  wykonywanie innych czynności nie wymienionych w SIWZ które będą konieczne do prawidłowej realizacji finansowania ze środków zewnętrznych  przedmiotowego zadania, zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego. Zobowiązani są udostępnić wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień a także wydać na pierwsze pisemne żądanie sporządzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza  siedzibą Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania  zgodnie z  wymaganiami tych instytucji.

V. Opis stanu istniejącego.

Teren objęty opracowaniem położony jest w m. Kociołki, na działce nr  27. Jest obecnie zabudowany dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym  budynkiem. Budynek jest wykorzystany jako publiczna szkoła podstawowa. Na piętrze budynku są sale lekcyjne, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty. Parter budynku to sale lekcyjne, pomieszczenia pomocnicze, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia nieistniejącego przedszkola i kuchni. Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych, wentylację grawitacyjną, instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową, centralne ogrzewanie z własnej kotłowni. Zagospodarowanie zewnętrzne to opaska wokół budynku, lokalne utwardzenie terenu z płyt chodnikowych, chodniki wyłożone kostka betonową, oraz obiekty architektury ogrodowej i siłowni zewnętrznej. Obiekt sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową.  Teren opracowania jest płaski, od strony drogi zagospodarowany zielenią wysoką i niską, pozostały plac szkolny porośnięty drzewami. Za budynkiem szkoły jest boisko  oraz budynek gospodarczy.  Działka ma dostęp do drogi publicznej gminnej