CZĘŚĆ III SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa  budynku przy ul. Radomskiej 36 na Centrum Usług Społecznych wraz 
z wyposażeniem obiektu oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej i towarzyszącej.

Dokumentacja projektowa  obejmuje:

- remont, przebudowę i adaptację istniejących pomieszczeń w istniejącym budynku biurowym o wymiarach 12,97x33,89 m i parametrach technicznych obiektu:

- kubaturze – 4707,66 m3,

- pow. zabudowy – 455,78 m2,

- pow. użytkowej – 1 347,51 m2,

- wysokości zabudowy – 10,40 m,

- liczbie kondygnacji nadziemnych – 2.

-  w zakresie uzbrojenia technicznego budynku:

- Zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci energetycznej,

- Zaopatrzenie w wodę  - z istniejącej sieci wodociągowej,

- Odprowadzenie ścieków – do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- Zaopatrzenie w energię cieplną – z indywidualnego źródła ciepła (kocioł gazowy).

- Funkcja obiektu – Centrum Usług Społecznych.

- Istniejące uwarunkowania:

Przedmiot umowy współfinansowany ze środków  zewnętrznych przyznawanych w ramach Programu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług”. POWR - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 –ogólnopolski program operacyjny stanowiący instrument realizacji Strategii Europa 2020, uwzględniający stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi inwestycjami w kapitał ludzki współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Wymagania techniczne i warunki realizacji zamówienia:

- Zadanie inwestycyjne wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, lokalizacyjne i materiałowe  w zakresie  wynikającym z n/w dokumentów:

- Projekt budowlany zagospodarowania terenu - Remont budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych,

- Projekt architektoniczno – konstrukcyjny, budowlano- wykonawczy - Remont budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych,

- Projekt remontu – Część instalacyjna sanitarna - Remont budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych – instalacje wod-kan,

- Projekt remontu – Część instalacyjna sanitarna - Remont budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych – instalacje c.o., wentylacji z elementami klimatyzacji,

- Projekt remontu – Część instalacyjna elektryczna i niskoprądowa - Remont budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych – instalacje elektryczne i niskoprądowe,

- Projekt wnętrz - Remont budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych,

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - Remont budynku przy ul. Radomskiej na Centrum Usług Społecznych,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Materiały informacyjne i pomocnicze – przedmiary robót (branża ogólnobudowlana, sanitarne, elektryczna, niskoprądowa).

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

- Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

- roboty ogólnobudowlane związane z przebudową istniejącego budynku:

- roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie  instalacji nie podlegających demontażowi,

- roboty rozbiórkowe, wyburzenia ścian, otworów drzwiowych, posadzek,

- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, w tym demontaż krat,

- wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych

- wykonanie sufitów podwieszanych,

- wykonanie nowych ścianek działowych, posadzek, przekuć, nadproży,

- przebudowa schodów zewnętrznych wejściowych od ul. Radomskiej,

- wykonanie elewacji budynku,

- dach w zakresie:

- rozbiórka istniejących świetlików dachowych,

- wykonanie po istniejących świetlikach pokrycia dachu blachą trapezową,

- malowanie dachu,

- montaż obróbek blacharskich, rur i rynien spustowych z PCV,

- obłożenie kominów płytkami okładzinowymi klinkierowymi,

- przebudowa i budowa instalacji wewnętrznych wraz z wymaganym osprzętem, w tym:

sanitarna: wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;

elektryczna: oświetlenia wewnętrznego, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja wentylacji, klimatyzacji i rekuperacji; instalacji niskoprądowej: instalacji LAN i zasilania urządzeń komputerowych, instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji sygnalizacji włamania, instalacji monitoringu, instalacji odgromowej,

- wykonanie robót wykończeniowych, w tym tynków wewnętrznych, malowania, okładzin, itp.,

- podłogi i posadzki/gress i homogeniczna wykładzina podłogowa akustyczna i elastyczna/,

- wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- roboty towarzyszące /w tym zabezpieczenia istniejącej sieci, usunięcie ew. kolizji z istniejącym uzbrojeniem/,

- zakup wraz z dostawą i montażem fabrycznie nowego, sprawnego technicznie, kompletnego wyposażenia obiektu zgodnie z przyjętym w dokumentacji projektowej zakresem  w tym  urządzeń i innych ruchomych elementów wyposażenia oraz elementów pomocniczych pozwalających na prawidłowe użytkowanie danego sprzętu, urządzenia, wyposażenia,

- dostawa i montaż elementów p.poz.,

- inne roboty, w tym:

- zabezpieczenie nadzoru ze strony właścicieli sieci kolidującej z zadaniem,

- uporządkowanie terenu objętego robotami,

- przeprowadzenie wymaganych prób, sprawdzeń, badań i pomiarów,

- przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i konserwacji oraz karty gwarancyjne w języku polskim dla każdej jednostki dostarczonej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- przeglądy gwarancyjne,

- konserwacja, serwisowanie sprzętu, urządzeń i wyposażenia w okresie rękojmi i gwarancji,

Szczegółowe parametry techniczne oraz parametry charakterystyczne materiałów i urządzeń, zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa o których mowa w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia.

- Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

Do wykonawcy należy:

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i badań w zakresie wykonywanych robót.

- Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Powiadomienie co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót mieszkańców przyległych posesji poprzez pisemne ogłoszenia o planowanych pracach i utrudnieniach, w tym zapewnienie swobodnego dostępu mieszkańcom przyległych posesji.

- Uzyskanie zgody na prowadzenie robót w obrębie nieruchomości przyległych do placu budowy,

- Roboty w obrębie nieruchomości przyległych do placu budowy zgłosi i będzie wykonywał po poinformowaniu właścicieli o rozpoczęciu robót,

- Uwzględni wszelkie niezbędne koszty z tytułu mogących wystąpić  trudności z uwagi na usytuowanie budynku w granicach działek sąsiednich,

- Przy remoncie ściany od strony działki Nr 3248/2 i drogi krajowej nr 79 budynek i rusztowania zabezpieczy osłoną z siatki zabezpieczającej przed kurzem i zniszczeniem przy robotach remontowych.

- Odtworzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót,

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Dokonanie odbiorów branżowych robót oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonanie gwarancyjnych przeglądów technicznych.

- W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób całodobowe bezpieczeństwo mieszkańcom, użytkownikom pasów drogowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku takiej konieczności do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i  usunięcia ewentualnych kolizji  oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.

- Na każde żądanie Zamawiającego zgodnie z jego wymaganiami Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej dokumentacji przebiegu budowy w formie fotograficznej i przekazywania jej zamawiającemu w formie elektronicznej  podczas odbiorów częściowych oraz  raportowania postępu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do nanoszenia na bieżąco w dokumentacji projektowej wszelkich zmian dokonywanych w trakcie budowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania w czystości wyjazdów z terenu budowy na ulice, a po zakończeniu robót uporządkowania na swój koszt terenu, na którym prowadzone były prace oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulic sąsiadujących 
z inwestycją,

- Wykonawca ponosi koszty zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót objętych zamówieniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnego rozruchu technologicznego wszystkich urządzeń podlegających rozruchowi technologicznemu i uzyskania od właściwych organów wymaganych zaświadczeń o sprawności urządzeń, przewodów i instalacji oraz  do wykonania wszelkich pomiarów zamontowanych systemów i urządzeń oraz raportów z badań systemów i urządzeń,

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń, sprzętu, instalacji i sieci,

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania budynku,

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia bieżącego serwisu i pomocy technicznej dla zainstalowanych systemów budynku,

- Wykonawca ma obowiązek przeniesienia na Zamawiającego własności egzemplarzy opracowania dokumentacji dotyczącej robót zamiennych lub równoważnych, o ile zajdzie potrzeba wykonania takich projektów oraz przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonanego dzieła, w tym praw do wykonywania zależnych praw autorskich, wyłącznego wykorzystania opracowań zgodnie z przeznaczeniem oraz prawa do utrwalania i zwielokrotniania utworu, obrotu utworem i jego rozpowszechniania.

- Wykonawca zobowiązany jest do w przypadku natrafienia w trakcie prac na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem archeologicznym przerwać prace, przy użyciu dostępnych  środków zabezpieczyć ten przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania gwarancyjnych przeglądów technicznych.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia obiektu przed skutkami prowadzenia prac, w szczególności do ich zabezpieczenia w sposób skuteczny przed wpływem warunków atmosferycznych, kurzem oraz ewentualnymi uszkodzeniami, usuwanie skutków niewłaściwego zabezpieczenia obiektu w trakcie prowadzenia robót remontowych, zobowiązany jest trwale wygrodzić plac budowy.

- Wykonawca na własny koszt dokona odkrywki elementów  budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia bieżącego serwisu i pomocy technicznej dla zainstalowanych urządzeń i wyposażenia.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia :

- Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi 
z dokumentacji projektowej.

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- wykona trwałe i pełne wygrodzenie placu budowy. Obsługa placu budowy musi być realizowana od strony podwórka,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy  po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości.

- tereny zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie.

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią 
i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami i zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

- Wszelkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Traktować je należy jako przykładowe informacje. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i SIWZ. 
W przypadku zastosowania materiałów lub technologii równoważnych niezbędne jest uzyskanie zgody projektanta na ich zastosowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, mieszkańców jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Wykonawca a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy  mają  obowiązek sporządzić niezbędne dokumenty dla Zamawiającego w tym (szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów oraz przedstawiania płatności 
z wykazaniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do innych instytucji przez Zamawiającego,  wykonywanie innych czynności nie wymienionych w SIWZ które będą konieczne do prawidłowej realizacji finansowania ze środków zewnętrznych  zabezpieczających interesy Zamawiającego, zobowiązani są udostępnić wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień a także wydać na pierwsze pisemne żądanie sporządzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza  siedzibą Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania ) zgodnie z  wymaganiami tych instytucji.

- Opis stanu istniejącego.

Zamierzenie zlokalizowane jest na działce nr 3248/1 w m. Kozienice ul. Radomska 36. Obszar ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Centrum miasta Kozienice zatwierdzony uchwałą Nr  XXXVIII/609/2005  Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 sierpnia 2005r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221 z 2005r., poz. 7224). Ponadto przedmiotowy budynek zlokalizowany jest            w strefie konserwatorskiej.

Teren objęty opracowaniem jest obecnie zabudowany dwukondygnacyjnym podpiwniczonym  budynkiem. Budynek tworzą dwa obiekty pomiędzy którymi zachowana jest dylatacja. Budynek o konstrukcji tradycyjnej w technologii murowanej, wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych, wentylację grawitacyjną, instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z własnej kotłowni /kocioł gazowy/. Zagospodarowanie zewnętrzne to opaska wokół budynku, lokalne utwardzenie terenu z nawierzchni bitumicznej. Obiekt sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.  Teren opracowania jest płaski. Działka ma dostęp do drogi publicznej krajowej.