Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (wymagania i wytyczne realizacji zamówienia) Zadanie pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach”

I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozienicach.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego, przez cały czas jej trwania, a także w okresie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych wyłonionego w odrębnym postępowaniu, poprzez uczestnictwo we wszystkich przeglądach gwarancyjnych oraz dokonywanie w tym okresie odbiorów w zakresie usunięcia wad i usterek.

- Specjalności, w których pełniony będzie nadzór inwestorski:

  - Konstrukcyjno-budowlanej,

  - Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

  - Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Przedmiotem niniejszego zmówienia jest świadczenie kompleksowo usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, których zakres prac dotyczy całego obiektu starej części budynku tj. cześć dydaktyczna – wysoka, łącznik, cześć dydaktyczna – niska, stara sala gimnastyczna (z wyłączeniem nowo wybudowanej sali gimnastycznej). Zakres prac budowlanych do wykonania obejmuje w szczególności:

- Zakres podstawowy (związany z wnioskiem EOG) - Głęboka termomodernizacja budynku PSP nr 3 w Kozienicach:

- Wymiana grzejników z oprzyrządowaniem,

- Wymiana instalacji c.o.

- Wymiana instalacji c.w.u. z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem,

- Montaż systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją,

- Docieplenie stropodachu niewentylowanego,

- wymiana okien wraz z likwidacją krat w oknach,

- Wymiana drzwi zewnętrznych,

- Docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy,

- Docieplenie dachu sali gimnastycznej,

- Docieplenie stropodachu wentylowanego,

- Docieplenie ścian zewnętrznych,

- Modernizacja systemu oświetlenia na ledowe z zastosowaniem czujników ruchu,

- Montaż instalacji fotowoltaicznej,

- Montaż systemu zarządzania energią,

- Dwukrotne malowanie elewacji budynku.

- Zakres dodatkowy (poza wnioskiem EOG) – Remont budynku PSP nr 3 w Kozienicach:

- Remont zadaszenia głównego wejścia do budynku,

- Remont opaski wokół budynku,

- Remont pochylni dla osób niepełnosprawnych,

- Wymiana rynien i rur spustowych,

- Remont schodów,

- Wymiana instalacji odgromowej,

- Wymiana instalacji elektrycznych,

- Wymiana instalacji wodociągowych wraz z armaturą

- Wymiana przyłącza wodociągowego,

- Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z armaturą

- Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej

- Remont pomieszczeń w części niskiej budynku

- Wykonanie zasilania drugostronnego energetycznego  obiektu.

- W  zakresie prac wymienionych w pkt. 1 i 2 przewiduje się wykonanie m.in. następujących robót:

- Wszelkie prace naprawcze po wymianie stolarki i instalacji, w tym uzupełnienie tynków, zakrycie bruzd, naprawa ubytków, pęknięć, rys,

- Demontaż i montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

- Dwukrotne malowanie wszystkich ścian i sufitów po pracach instalacyjnych,

- Wykonanie zabudowy rur płytami g-k,

- Wymiana płytek podłogowych i ściennych w sanitariatach i w remontowanym pomieszczeniu magazynowym,

- Wymiana umywalek i baterii umywalkowych,

- Wymiana sedesów ze spłuczką,

- Wymiana natrysków,

- Wymiana i montaż dodatkowych hydrantów pożarowych.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu został ujęty 
w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 11 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 10 do postępowania przetargowego na roboty budowlane -  Nr postępowania: WI.7011.13.2023 pn.: „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach”. Wyżej wymienione dokumenty dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania na roboty budowlane pod adresem: https: //przetargi.pzpkozienice.pl/#/offer/ fad5118f-bcce-4a68-8045-377d5d9e2ce3.

- Poprzez sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego rozumie się czynności opisane w ustawie z dn. 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz czynności opisane w niniejszym OPZ. Sposób i warunki realizacji zamówienia określa zał. nr 2 do zapytania ofertowego -   Projekt umowy.

- Inspektor nadzoru (zamiennie zwany Wykonawcą) jest przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych w ramach dokumentacji projektowej dotyczących robot budowlanych na terenie PSP nr 3 w Kozienicach zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz umową o realizacje robót budowlanych w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu. Nadzór inwestorski będzie sprawowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

- Obowiązki inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez zamawiającego odbioru końcowego, rozliczeniu robót fakturą końcową oraz dokonaniu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).

- Obowiązkiem inspektora nadzoru przed podjęciem czynności nadzoru jest zapoznanie się z dokumentacją projektową, umową z wykonawcą robót budowlanych, harmonogramem rzeczowo - finansowym płatności w ramach dofinansowania ze środków  Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy – Energia.

- Na żądanie Zamawiającego Inspektor nadzoru ma obowiązek zapoznać się z kosztorysem ofertowym,  dokonać analizy, zająć stanowisko oraz sporządzić odpowiednie dokumenty w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub w przypadku wystąpienia przez wykonawcę robót budowlanych o zwiększenie wynagrodzenia.

- Wymagania w stosunku do osób pełniących funkcje inspektora nadzoru, skierowanych do realizacji zamówienia:

- W trakcie realizacji robót bieżącą  kontrolę wykonania robót inspektor nadzoru (Inspektor wiodący) będzie wykonywał, minimum 3 dni w tygodniu co najmniej po 2 godziny dziennie ( za wyjątkiem dni, w których roboty budowlane nie będą wykonywane), tak aby była zapewniona skuteczność nadzoru.

- Czas pobytu inspektora nadzoru na budowie, o którym mowa w pkt 1 stanowi minimalny wymagany czas pobytu na budowie. Wykonawca nie może odmówić wykonywania swoich czynności i wydłużenia pobytu na budowie ponad wymagane minimum, o którym mowa w pkt 1 lub wykonywania swoich czynności w soboty, dni ustawowo wolne od pracy, lub w godzinach nocnych, jeżeli w wyniku wykonywania prac budowlanych wystąpi taka konieczność. Z tego tytułu inspektorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Nadzorowanie robót budowlanych musi następować w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego lub Użytkownika obiektu,

- Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, zmianę ilości godzin pobytu inspektora nadzoru (Inspektora wiodącego) w poszczególnych tygodniach w sytuacji gdy będzie to uzasadnione organizacją i technologią prowadzonych robót. W tej sytuacji rozliczenia ilości godzin pobytów należy zbilansować w okresach miesięcznych, a wyjątkowo w kwartałach.

- Wymagana jest pełna dyspozycyjność inspektora nadzoru (inspektora wiodącego), także w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na terenie RP, w tym w godzinach nocnych wobec wykonawcy robót i Zamawiającego. Inspektor nadzoru zobowiązany jest stawić się na wezwanie w czasie i na zasadach określonych w pkt 5,

- Zamawiający ma prawo zawezwania inspektorów nadzoru na budowę w sytuacjach nieprzewidzianych, nagłych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru i konieczności podjęcia szybkich działań Inspektor nadzoru ma obowiązek stawić się na budowie nie później niż w ciągu ….. godz. od powiadomienia (ostateczny czas w jakim inspektor nadzoru stawi się na budowie wynikać będzie z oferty Wykonawcy). Zamawiający przewiduje sankcje wobec Wykonawcy z tytułu niestawienia się inspektorów nadzoru w deklarowanym czasie.

- W przypadku zintensyfikowania robót lub w sytuacjach awaryjnych lub wymagających obecności inspektora nadzoru Inspektor wiodący ma obowiązek pełnić swoje funkcje na budowie w okresie dłuższym niż wskazany w pkt. 1 lub skierować do pełnienia określonych czynności inspektorów branżowych.

- Wymaga się, niezależnie od przyjętych terminów obecności inspektorów nadzoru, do udziału inspektorów nadzoru skierowanych do realizacji zamówienia:

- W naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, prowadzenia narad i sporządzania notatek i informacji z przeprowadzonych narad oraz zajmowanie stanowiska w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego,

- Stawienia się na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających podjęcia pilnych działań lub decyzji dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego,

- w rozliczeniu końcowym (całościowym inwestycji), na który składać się będą roboty budowlane wchodzące w skład zadania inwestycyjnego. W związku z powyższym Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu będzie zobowiązany, w czasie przypadającym na zakończenie całości inwestycji, brać czynny udział przy sporządzaniu dokumentacji odbiorowo-rozliczeniowej jaka będzie wymagana w ramach udzielonej Zamawiającemu pomocy finansowej w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy – Energia.

- Wykonawca w ramach zamówienia zapewni odpowiedni personel do pełnienia nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego:

- Inspektor wiodący ds. budowlanych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- Inspektor ds. sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- Inspektor ds. elektrycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- Inspektor wiodący (osoba pełniąca funkcje inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) koordynuje, nadzoruje i organizuje pracę całego zespołu inspektorów branżowych w sposób zapewniający bieżący, niezakłócony nadzór nad prowadzonymi robotami.

- W przypadku niemożności wykonywania swoich obowiązku przez inspektorów nadzoru wykonawca zapewni na swój koszt i ryzyko zastępcę posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe. Za działania i czynności podejmowane przez zastępcę odpowiada w pełni Wykonawca. O ustanowieniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę,

- Usługi nadzoru  realizowane będą w terminie określonym w Rozdziale II zapytania ofertowego. Inspektorzy nadzoru będą zobowiązani, w trakcie realizacji zadania brać czynny udział przy sporządzaniu dokumentacji odbiorowo-rozliczeniowej jaka będzie wymagana w ramach udzielonej Zamawiającemu pomocy finansowej oraz reprezentować Zamawiającego przy rozliczeniu rzeczowo- finansowym wobec instytucji udzielającej dofinansowania. Wymaga się sporządzenia raportu końcowego z realizacji inwestycji w uzgodnieniu ze wszystkimi uczestnikami zadania inwestycyjnego,

- Wymaga się, aby Inspektorzy nadzoru branżowi realizujący usługi nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego  współpracowali ze sobą, w szczególności w sferze koordynacji rozliczeń wynikających z przyjętych okresów i określonych transz płatności oraz rozliczenia końcowego całego zadnia inwestycyjnego, w szczególności robót budowlanych wchodzących w skład zadania inwestycyjnego, zgodnie z wytycznymi instytucji udzielającej pomocy finansowej.

- Inspektorzy nadzoru zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego i w terminach przez niego wyznaczonych, w ramach wynagrodzenia podstawowego,

- Inspektorzy nadzoru zobowiązani są do monitorowania postępu prac budowlanych. Inspektor nadzoru (Inspektor wiodący) będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego do składania Zamawiającemu pisemnych raportów  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W raporcie za dany okres należy umieścić  m.in. następujące informacje:

- Okres za jaki sporządzany jest raport, datę sporządzenia raportu i ogólne informacje o wykonanych robotach,

- informacje dotyczące postępu prac na budowie ze wskazaniem problemów w realizacji robót,

- stopień realizacji prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego (zaawansowanie rzeczowo-finansowe), opis robót budowlanych wykonanych w danym okresie sprawozdawczym,

- Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy dotyczących realizacji zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- Zamawiający może wymagać, a inspektor nadzoru (Inspektor wiodący) ma obowiązek w każdym czasie, sporządzić dodatkowe raporty z realizacji inwestycji oraz wykonać  inne czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji i finansowania zadania , w tym ze środków zewnętrznych, zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego. Inspektor nadzoru zobowiązany jest udostępnić do kontroli wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień.

- Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które inspektor nadzoru jest zobowiązany uwzględnić, przeanalizować i zająć stanowisko zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.

II.  Obowiązki inspektorów nadzoru

1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych  w obowiązujących przepisach, w tym ustawie „Prawo budowlane” i przepisach wykonawczych oraz dbanie o interesy inwestora przez podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji, w tym dotyczących:

- kontroli zgodności wykonawstwa z dokumentacją projektową,

- kontroli wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,

- kontroli jakości materiałów, urządzeń, wyrobów ,

- oceny i egzekwowania prawidłowości i terminowości wykonywania robót,

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

- doradztwa dla Zamawiającego związanego z realizacją inwestycji,

- udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień i informacji o stanie realizacji inwestycji,

- udziału w odbiorach: częściowych i końcowym, pogwarancyjnym ( ostatecznym)

w szczególności:

- kontrolowanie i nadzorowanie jakości wykonywanych robót; pilnowanie przestrzegania reżimów technologicznych wykonywania robót; ocena poprawności wykonania robót budowlanych i ich części lub elementów obiektu,

- żądanie od kierownika budowy lub  robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania  wadliwie wykonanych robót lub wymiany materiałów, wyrobów, urządzeń, a także  wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i/lub obowiązującymi normami i przepisami,

- żądania od kierownika budowy wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia opinii dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów, wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; weryfikacja wyników wykonanych badań i prób i egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych działań odpowiednio do odczytu wyników

- reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji                 z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- pobyt na terenie realizowanej inwestycji w zależności od rzeczywistych potrzeb, w szczególności podczas robót ulegających zakryciu oraz na każde żądanie Wykonawcy i Inwestora; udział w odbiorach częściowych i końcowym,

- bieżące weryfikowanie, sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji budowy,

- przeprowadzenie odbiorów robót częściowych; udział w próbach i obecność podczas rozruchu instalacji i urządzeń; potwierdzenie prawidłowego działania instalacji i urządzeń i dokonanie odbioru,

- sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- sprawdzanie, kontrola i akceptowanie dostarczanych przez Wykonawcę materiałów, wyrobów, urządzeń przed ich wbudowaniem oraz proponowanych rozwiązań pod kątem zgodności z dokumentacją lub uzgodnieniami z Zamawiającym lub projektantem,

- weryfikowanie i akceptowanie dokumentów potwierdzających właściwości użytkowe materiałów, urządzeń, wyrobów pod kątem dopuszczenia danego materiału, urządzenia, wyrobu do wbudowania na obiekcie oraz znajomość i egzekwowanie właściwego sposobu dokumentowania i potwierdzenia ich właściwości użytkowych,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów, urządzeń, wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do  stosowania w budownictwie,

- potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych robót, odbiorze końcowym  i ostatecznym oraz faktycznie wykonanych robót,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, przygotowanie dokumentacji i udział 
w czynnościach  odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

- kontrolowanie rozliczeń budowy, dokonywanie czynności sprawdzenia wszelkich kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót, w tym  kosztorysów oraz zużycia wyrobów, materiałów

- kontrola i weryfikacja poprawności przygotowania faktur przez wykonawcę robót budowlanych pod względem prawidłowości ich wystawiania, zakresu prac, kwot i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz harmonogramem robót i harmonogramem płatności w ramach dofinansowania , w tym w zakresie dostarczania dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych,

- sprawdzanie faktur częściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę robót, kwalifikowanie ich do zapłaty; dopilnowanie, by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone,

- kontrolowanie zgodności robót w zakresie terminowości ich wykonania,

- zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do pierwotnie przyjętych w projekcie, jeżeli zaistnieje taka konieczność,

- niezwłoczne sygnalizowanie inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie robót oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych, a także o każdym przypadku braku zastosowania się wykonawcy do poleceń inspektora nadzoru,

- kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających w uzgodnieniu z Zamawiającym, sporządzenie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- uczestniczenie w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych, wg terminów przyjętych przez Inwestora i Wykonawcę robót, w szczególności udział w ostatnim przeglądzie przed upływem terminu gwarancji wykonawcy robót budowlanych i odbiorze ostatecznym,

- współpraca z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego, w tym z użytkownikiem obiektu, projektantami/nadzorem autorskim,

- pełna dyspozycyjność, w tym poprzez kontakt telefonii komórkowej i poprzez pocztę elektroniczną,

- akceptowanie dokumentów wykonawcy robót budowlanych oraz wydanie na ich podstawie zgody na rozpoczęcie realizacji zadania lub  kontynuacji robót,

- potwierdzanie na piśmie wszelkich decyzji dotyczących zadania inwestycyjnego,

- udział w czynnościach przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy,

- współpraca z Zamawiającym w zakresie weryfikacji harmonogramu przedkładanego przez wykonawcę robót budowlanych; zatwierdzanie harmonogramu i jego zmian dokonywanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego; kontrola przestrzegania realizacji robót zgodnie z harmonogramem i nadzór nad aktualizacjami harmonogramu;

- weryfikacja i potwierdzenie dokumentów budowy, dokumentacji powykonawczej wraz ze złożeniem pisemnego oświadczenia o kompletności dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie do odbioru końcowego robót, sprawdzenie kompletności przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru, oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

- przygotowanie rozliczenia końcowego zadania zgodnie z wymogami Zamawiającego, opracowanie raportów i sprawozdań, i na żądanie Zamawiającego sporządzenie na piśmie innych wymaganych dokumentów,

- współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych w okresie rękojmi poprzez zgłaszanie im wszelkich wad stwierdzonych w okresie rękojmi, przygotowanie dokumentów do odbioru pogwarancyjnego,

- bieżące informowanie Zamawiającego o postępie realizacji zadania,

- nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę,

- na wykonawcy ciąży obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku względem podjętych działań,

- wykonywanie na rzecz Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji wykonanej inwestycji; nadzór nad usuwaniem wad i usterek; opracowanie opinii dotyczących wad i usterek; odbieranie w okresie gwarancji naprawy zgłoszonych wad i usterek,

- stała konsultacja i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego,

- udział w naradach koordynacyjnych zwoływanych w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego, prowadzenie narad i sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom, zajmowanie stanowiska w sprawie realizacji inwestycji,

- podejmowanie w czasie trwania procesu inwestycyjnego działań które zabezpieczałyby interes zamawiającego i przyczyniły się do sprawnego realizowania inwestycji, w tym zwoływanie narad w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy o wykonanie robót,

- udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania umowy bądź zmiany wykonawcy robót, stwierdzenie aktualnego stanu robót w razie przerwania ich wykonywania oraz w innych wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości  i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym; przeprowadzenie wraz z wykonawcą robót budowlanych inwentaryzacji przerwanych robót i sporządzenie protokołu odbioru robót przerwanych, egzekwowanie wykonania przez wykonawcę robót budowlanych robót zabezpieczających oraz określenie wartości zinwentaryzowanych robót, sporządzenie kosztorysu robót pozostałych do wykonania; stwierdzenie stanu zaawansowania robót budowlanych w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót budowlanych,

- kontrola prawidłowości prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny i właściwego wykonania robót,

- udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wskazówek, informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót,

- Sporządzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej przebiegu prac w szczególności robót ulegających zakryciu i przekazywanie jej Zamawiającemu po każdym odbiorze częściowym i końcowym,

- Potwierdzenie w wewnętrznym dzienniku budowy gotowości robót do odbioru końcowego oraz należytego uporządkowania terenu robót; sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,

- Inspektor nadzoru ma obowiązek na żądanie Zamawiającego sporządzić niezbędne dokumenty, w tym szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, raporty z przebiegu realizacji inwestycji, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego, sporządzania harmonogramów wydatków na kolejne miesiące z  wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności od harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonywanie innych czynności nie wymienionych w umowie, a które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania, w tym dokumentów i rozliczeń wymaganych przez instytucję udzielającą pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego,

- Inspektor nadzoru ma obowiązek na żądanie Zamawiającego dokonywania rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości, w tym dokumentów wymaganych przez instytucję udzielającą pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego,

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia  należy również w szczególności:

- uczestniczenie w okresie gwarancji w przeglądach stanu technicznego obiektu,

- współpraca z Zamawiającym w celu wyegzekwowania usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych usterek lub wad w okresie gwarancji,

- opiniowanie i wskazywanie sposobów załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich,

- wykonywanie przez Wykonawcę innych czynności nie wymienionych wprost w umowie, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego,

- stawienie się na wezwanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż do ……. godz.  od powiadomienia, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na terenie budowy i podjęcia szybkich działań.

- Wykonawca obowiązany jest wykonywać umowę z należytą starannością w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, polskimi oraz Europejskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, a zarazem przy poszanowaniu słusznych interesów Zamawiającego.

- Za ewentualne szkody wynikłe z nienależytego wykonania nadzoru Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

- W ramach nadzoru nad realizacją zamierzenia budowlanego ustala się dodatkowe regulacje realizacji umowy:

- Niezależnie od regulacji określonych w umowie w przypadku zaistnienia potrzeby uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych informacji dotyczących realizowanego zadania przez Wykonawcę robót budowlanych, inspektor nadzoru zobowiązany jest do zajęcia stanowiska i udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej w terminie 5 dni chyba, że Zamawiający postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin lub wystąpią okoliczności wymagające natychmiastowego podjęcia działań przez Inspektora Nadzoru,

- Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia mogą być zgłaszane Inspektorowi nadzoru przez Inwestora telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pisemnie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług oraz ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Inspektor nadzoru nie może odmówić wykonania jakichkolwiek innych czynności niewymienionych wprost w OPZ,  jeżeli staną się one niezbędne do osiągnięcia celu oznaczonego w umowie.

3. Inspektor nadzoru zobowiązuje się wykonać zobowiązania wynikające z umowy z należytą  starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem umowy.

4. Inspektor nadzoru nie może bez zgody Zamawiającego podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie o wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego ani decyzji o zmianie zakresu robót.

5. Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności określonych w umowie z Inspektorem nadzoru.

6. Inspektor nadzoru zobowiązany jest występować w imieniu zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym związanym z prowadzona inwestycją, a także reprezentować Zamawiającego, na jego wniosek, przed stronami trzecimi w związku z realizacją inwestycji lub uczestniczyć wraz z Zamawiającym w tych spotkaniach.

7. inspektor nadzoru obowiązany jest uczestniczyć w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych powstałych na tle realizowanej umowy pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym lub w okresie gwarancji poprzez sporządzenie niezbędnych dokumentów, w tym pisemnych opnii, protokołów itp. i weryfikacji złożonych dokumentów,

8.Roboty budowlane będą wykonywane w obiekcie czynnym i sposób prowadzenia robót musi umożliwiać normalne funkcjonowanie szkoły w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Inspektor nadzoru ma obowiązek współpracować z Dyrektorem szkoły w okresie realizacji inwestycji, w szczególności przestrzegać zasady informowania z wyprzedzeniem w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych lub Zamawiającym o planowanych etapach robót w trakcie trwania roku szkolnego, w tym o robotach uciążliwych dla otoczenia, generujących hałas i wibracje wewnątrz budynku i wpływających negatywnie na jego normalne funkcjonowanie oraz przestrzegać zaprzestania wykonywania prac na wniosek Dyrektora szkoły i w terminie przez niego wskazanym.