załącznik nr 3 do zaproszenia - zakres rzeczowy

Opracowanie PT przebudowy, rozbudowy, budowy oświetlenia na terenie m. Świerże Górne z podziałem na dwa projekty:

- Obszar opracowania ok. 7 ha.  /zaznaczono kolorem czerwonym/.

- Demontaż istniejących opraw, w tym ustalenie własności opraw – należy ująć to w dokumentacji,

- Opracowanie koncepcji i jej uzgodnienie z Zamawiającym,

- Uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,

- Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż ciągów pieszych,

- Oświetlenie Murala,

- Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż dróg i parkingów,

- Wymiana instalacji i zasilania,

- Wymiana szafy sterującej wraz z montażem zegara midi lub micro Blue, z możliwością redukcji mocy,

- W przypadku gdy oświetlenie jest w dobrym stanie a oprawy są ledowe to należy je pozostawić,

- Projektant dokona analizy obecnie funkcjonującego oświetlenia i dokona stosownej rozbudowy, 
tak aby teren osiedla był równomiernie doświetlony.

Zadanie ma za zadanie w szczególności:

- Wymiana starego oświetlenia na nowe z nowym okablowaniem,

/w przypadku stosowania opraw blisko okien stosować osłony/

- Doświetlenie miejsc gromadzenia śmieci, place zabaw skwery,

- Doświetlenie dróg wokół osiedla gminnych i powiatowych oraz wewnętrznych na osiedlu,

- Doświetlenie m. postojowych,

- Doświetlenie przejść dla pieszych.

Inne uwarunkowania:

Wykonawca projektu ma obowiązek uzyskać zgody na dysponowanie gruntów na terenach nie będących własnością Gminy Kozienice.

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem warunków, map, uzgodnień, zgód leżą w gestii Wykonawcy.

- Drogi gminne i powiatowe o dł. ok. 2,8 km

- Demontaż istniejących opraw, w tym ustalenie własności opraw – należy ująć to w dokumentacji,

- Opracowanie koncepcji i jej uzgodnienie z Zamawiającym,

- Uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,

- Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż dróg i parkingów,

- Wymiana instalacji i zasilania o ile wynika ze złego stanu technicznego,

- Wymiana szafy sterującej wraz z montażem zegara midi lub micro Blue, z możliwością redukcji mocy,

- W przypadku gdy oświetlenie jest w dobrym stanie a oprawy są ledowe to należy je pozostawić,

- Projektant dokona analizy obecnie funkcjonującego oświetlenia i dokona stosownej rozbudowy, 
tak aby wskazane odcinki dróg były oświetlone.

Zadanie ma za zadanie w szczególności:

- Wymiana starego oświetlenia na nowe LEDOWE,

- Doświetlenie dróg,

- Doświetlenie m. postojowych,

- Doświetlenie przejść dla pieszych,

- Budowa brakujących odcinków oświetlenia lub zagęszczenie opraw.

Inne uwarunkowania:

Wykonawca projektu ma obowiązek uzyskać zgody na dysponowanie gruntów na terenach nie będących własnością Gminy Kozienice. Droga do promu leży na terenach w zarządzie Wód Polskich.

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem warunków, map, uzgodnień, zgód leżą w gestii Wykonawcy.

Założeniem projektu jest przebudowa rozbudowa oświetlenia z Wykonaniem nowych szaf sterujących 
z rozdzieleniem zasilania – dla osiedla /parkowe, drogowe/ oraz pozostała część oświetlenia drogowego. Wszystkie oprawy po modernizacji LEDOWE z możliwością redukcji mocy i możliwością zdalnego sterowania oświetleniem.

załącznik graficzny do zapytania.