Ogłoszenie nr 500051364-N-2018 z dnia 09-03-2018 r.

Kozienice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 523232-N-2018 
Data: 27/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Gminy Kozienice, Krajowy numer identyfikacyjny 52374900000, ul. ul. Parkowa  5, 26900   Kozienice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 117 100, e-mail igor.czerwinski@kozienice.pl, faks 486 142 048. 
Adres strony internetowej (url): www.kozienice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4) 
W ogłoszeniu jest: odwodnienie, w tym - wykonanie odcinka sieci i przykanalików z podłączeniem do studni ściekowych i rewizyjnych; - ustawienie krawężników ulicznych i obrzeży betonowych,-nawierzchnia z kostki brukowej zatok, zjazdów i sięgaczy, chodniki z betonowych płyt chodnikowych i betonowej kostki brukowej; 
W ogłoszeniu powinno być: odwodnienie, w tym - wykonanie odcinka sieci i przykanalików z podłączeniem do studni ściekowych i rewizyjnych, w tym tymczasowego połączenia studni SD1 z istniejącą studzienką przy ul. Warszawskiej za pomocą rur PCV SN8 ze ścianką litą o średnicy 315 mm przeciskiem sterowanym z zastosowaniem rury stalowej osłonowej,-uzyskanie wymaganych uzgodnień i zgód; - ustawienie krawężników ulicznych i obrzeż - kamiennych, - nawierzchnia z kostki brukowej granitowej zatok, zjazdów i sięgaczy, chodniki z płyt granitowych i betonowej kostki brukowej; 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.7) 
W ogłoszeniu jest: - w zakresie przebudowy ulicy i sięgaczy wraz ze wszystkimi ich elementami (uzbrojeniem), - do wysokości 20% zamówienia podstawowego, 
W ogłoszeniu powinno być: - w zakresie przebudowy ulicy i sięgaczy wraz ze wszystkimi ich elementami (uzbrojeniem), w tym wymianę nawierzchni na istniejących chodnikach i zjazdach, - do wysokości 70 % zamówienia podstawowego,