Część III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową – I etap,  obejmująca:

- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w zakresie zagospodarowania terenu,

- Rozbiórkę budynków i pozostałości po nich wraz z przyłączami,

- Rozbiórkę stacji redukcyjnej gazu,

- Budowę instalacji oświetlenia ulicznego przy parkingu wraz z robotami towarzyszącymi,

- Budowę parkingu wraz z drogą do ich obsługi i ciągami pieszymi bezpośrednio do nich przylegającymi,

- Budowę instalacji kanalizacji deszczowej do odbioru wody deszczowej z wykonanego parkingu,

- Roboty porządkowe i wykończeniowe.

II. Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności:

- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w zakresie zagospodarowania terenu, /obszar objęty zakresem prac ograniczony jest ul. Legionów /wzdłuż ciągu pieszo rowerowego/, Warszawską /wzdłuż ciągu pieszo rowerowego/, od strony basenu /wzdłuż drogi wewnętrznej - jej krawędź/, od strony stadionu /wzdłuż ogrodzenia/ do linii parkingu przy ul. Warszawskiej/.

-   załącznik graficzny do opisu nr 1

- rozbiórka i utylizacja elementów betonowych i stalowych /min. ogrodzenia fundamenty, płyty betonowe, naw z elementów betonowych/ znajdujących się na terenie,

- wycinka krzaków i krzewów, /nie ujęte na mapach – występowanie sporadyczne, 
z usunięciem karp, korzeni i ich utylizacją/,

- plantowanie terenu – wyrównanie nawierzchni, /na działce znajduje się sporadyczna ilość ziemi na hałdzie którą trzeba rozgarnąć/, w zakresie jest również lokalne wyrównanie terenu w celu nadania mu harmonijnego kształtu,

- zasianie trawy w miejscu ingerencji z dowiezieniem ziemi urodzajnej,

- Rozbiórkę budynków i pozostałości po nich wraz z przyłączami,

- rozbiórka fundamentów po trzech pierwszych budynkach od strony istniejącego parkingu,

- rozbiórka budynków wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki – zgodnie z projektem,

- zasypanie piwnic,

- usunięcie fundamentów i pozostałości betonowych,

- demontaż zbędnych przyłączy,

- plantowanie terenu po rozbiórce – ew. dowiezienie ziemi urodzajnej w celu uzupełnienia ubytków po rozbiórce,

- zasianie trawy w tym obszarze z dowiezieniem ziemi urodzajnej,

- Rozbiórkę stacji redukcyjnej gazu,

- rozbiórka elementów instalacji stacji wraz utylizacją elementów,

- zgłoszenie i zlecenie gazowni zaślepienia instalacji,

- rozbiórką przyłącza elektrycznego do stacji,

- rozbiórka i utylizacja ogrodzenia stalowego ,

- plantowanie terenu z dowiezieniem ziemi urodzajnej i zasianiem trawy po wykonanych pracach,

- Budowę instalacji oświetlenia ulicznego przy parkingu wraz z robotami towarzyszącymi,

- demontaż instalacji elektrycznych na terenie basenu,

- montaż instalacji, słupów i opraw oświetleniowych w obrębie parkingu o numerach od L2/16 do L2/19,

- czasowe zasilenie tych lamp z obwodów oświetlenia parkowego z basenu,

- utylizacja osprzętu i instalacji,

- Budowę parkingu wraz z drogą do ich obsługi i ciągami pieszymi bezpośrednio do nich przylegającymi,

- wycinka kolizyjnych drzew z projektowanym parkingiem, /pozyskane drewno 
w rozliczeniu za wykonaną wycinkę/,

- usunięcie i utylizacja karp,

- rozbiórka części ogrodzenia z basenem w celu wykonania połączeń z drogą,

- naprawa i zabezpieczenie ogrodzenia w miejscach demontażu /zabezpieczenie 
– odtworzenie uszkodzonej podmurówki i elementów stalowych ogrodzenia przed korozją/,

- rozbiórka istniejących nawierzchni/elementów parkingu w celu wykonania połączenia w tym niezbędne regulacje,

- budowa miejsc parkingowych w ilości 71 szt. wraz z elementami /obrzeża, krawężniki itp./,

- budowa drogi do obsługi tych miejsc,

- budowa ciągów pieszych bezpośrednio przylegających do parkingu i dróg, - po obrysie wykonanego parkingu z połączeniem z ul. Legionów,

- organizacja i oznakowanie miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- założenie zieleni w obrębie wykonanego parkingu i ciągów pieszych – po 2 metry po obrysie /humus 10 cm wraz z zasianiem trawy/, oraz na działce basenu pomiędzy parkingami,

- Budowę instalacji kanalizacji deszczowej do odbioru wody deszczowej 
z wykonanego parkingu,

- montaż kanalizacji deszczowej na odcinku KDII do SD12 wraz z przykanalikami 
i wpustami deszczowymi,

- włączenie przeciskiem wraz z rurą osłonową kanalizacji do istniejącego kolektora 
w ul. Legionów,

- czyszczenie i płukanie kanalizacji wraz z próbą ciśnieniową,

- Roboty porządkowe i wykończeniowe,

- posprzątanie całego terenu ze śmieci i pozostałości po budowie,

- wygrabienie i ostateczne wyrównanie całego terenu,

III. Zadanie wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe 
      i lokalizacyjne w zakresie rzeczowym do wykonania wynikającym z SIWZ oraz z n/w

dokumentów:

- Projekt wykonawczy pn. „Zagospodarowanie terenu na park miejski wraz z budową budynku usługowo – rekracyjnego i altany wraz z niezbędną infrastrukturą tecniczną  
-  zagospodarowanie terenu,

- Projekt wykonawczy pn. „Zagospodarowanie terenu na park miejski wraz z budową budynku usługowo – rekracyjnego i altany wraz z niezbędną infrastrukturą tecniczną  
-   przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji opadowej,

- Projekt wykonawczy pn. „Zagospodarowanie terenu na park miejski wraz z budową budynku usługowo – rekracyjnego i altany wraz z niezbędną infrastrukturą tecniczną  
-   branża elektryczna i drogowa,

- Projekt wykonawczy pn. „Zagospodarowanie terenu na park miejski wraz z budową budynku usługowo – rekracyjnego i altany wraz z niezbędną infrastrukturą tecniczną  
-  rozbiórka budynków,

- Projekt wykonawczy pn. „Zagospodarowanie terenu na park miejski wraz z budową budynku usługowo – rekracyjnego i altany wraz z niezbędną infrastrukturą tecniczną  
-  szczegółowe specyfikacje techniczne,

- Załączniki graficzne określające zakres opracowania i zakres robót do wykonania wraz 
z dokumentacją zdjęciową terenu/obszaru objętego zamówieniem.

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST) oraz opis przedmiotu zamówienia i wymagania zawarte w SIWZ.

IV.  Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. Pojazdy używane do wykonania zamówienia powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny zgodnie z ustawą z dn. 20 czerwca 1997r.„Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1260) oraz w środki łączności.

- Do wykonania robót Wykonawca użyje urządzeń i sprzętu odpowiedniego do rodzaju prowadzonych robót. Za dobór, używanie, zabezpieczenie i stan techniczny urządzeń 
i sprzętu odpowiada w całości Wykonawca. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wymagać i polecić Wykonawcy zastosowanie sprzętu, maszyn lub urządzeń pozwalających na zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie robót  w celu uzyskania odpowiedniej jakości robót.

- Zamawiający (w jego imieniu inspektor nadzoru) i Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokonają wizji lokalnej w terenie i uzgodnią zakres i sposób prowadzenia robót.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci. W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich  wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.

- Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych, zabezpieczyć, wykonać zgodnie z wymaganiami właścicieli sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz stosować się do ich zaleceń,

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i badań w zakresie wykonywanych robót,

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 szt. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót (w tym: powierzchni jezdni, parkingów, ciągów pieszych, zjazdów, elementów elektroenergetycznych, sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej,

- Wykonawca powiadomi pisemnie na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót Kozienicką Gospodarkę Komunalną z siedzibą przy ul. Przemysłowej 15,

- Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do wydanych zaleceń. Zamiar przystąpienia do prac na linii teletechnicznej Wykonawca ma obowiązek zgłosić na min 14 dni roboczych przed przystąpieniem do prac, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

- Wycinka, karczowanie pni, wywóz dłużyc, gałęzi i karpiny w zakresie i na koszt wykonawcy,

- Wykonawca powiadomi mieszkańców i właścicieli nieruchomości przyległych poprzez pisemne ogłoszenia w obrębie inwestycji o planowanych pracach i utrudnieniach na min. 14 dni od rozpoczęcia.

- Wykonawca trwale wygrodzi plac budowy, w szczególności zabezpieczy ruch pieszy i kołowy w obrębie prowadzonych robót.

- Uzyskanie wymaganych uzgodnień i zgód przy realizacji inwestycji.

- Zabezpieczenie nadzoru ze strony właścicieli sieci kolidującej z zadaniem.

- Wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych drzew w obrębie inwestycji.

- Odtworzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót.

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Dokonanie odbiorów branżowych robót oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonanie gwarancyjnych przeglądów technicznych.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów.

V.   Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia  w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości.

- zabezpieczy przed zniszczeniem stałe znaki stabilizowanej osnowy geodezyjnej,

- zabezpieczy obiekt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposób skuteczny,

- grunty zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie,

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego, uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

- Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, mieszkańców, właścicieli sieci i urządzeń jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia. Wykonawca Ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót.

- Wykonawca opracuje projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami na prowadzenie robót, jeżeli wystąpią okoliczności wymagające wykonania tego rodzaju projektów.

- Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia pracowników w kamizelki odblaskowe.

- Wykonawca odpowiada za jakość i zgodność wykonania robót z dokumentami przetargowymi, poleceniami inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- Wywóz i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy. Zamawiający zastrzega wskazanie miejsca wywozu materiałów z rozbiórki we wskazane miejsca na jego rzecz. 
W takim przypadku materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Na życzenie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej dokumentacji przebiegu budowy w formie fotograficznej i przekazywania jej zamawiającemu w formie elektronicznej.

- Wykonawca a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy  mają  obowiązek sporządzić niezbędne dokumenty dla Zamawiającego w tym (szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego 
i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego).

VI. Opis stanu istniejącego:

Obszar objęty inwestycją ograniczony jest ul. Legionów, Warszawską, drogą wzdłuż basenu, ogrodzeniem od strony stadionu, aż po ulice Sportową. Od strony ul. Sportowej /poza zakresem tej inwestycji/ zlokalizowany jest parking wraz z alejkami i oświetlonym miejscem do wypoczynku. Na pozostałym terenie tj. objętym opracowaniem znajdują się w głównej mierze drzewa, krzaki i budynki przeznaczone do rozbiórki oraz stacja redukcyjna gazu przeznaczona do rozbiórki. Teren przeznaczony pod inwestycje to teren zielony bez utwardzeń na którym występują  sporadycznie elementy betonowe i pozostałości po ogrodzeniach. Dostęp do działek – terenu bezpośrednio z drogi. Teren częściowo uzbrojony w sieci: wodociąg, kanalizację sanitarną, elektryczną – częściowo przewidzianą do rozbiórki.