Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację.

- Zakres prac obejmuje:

- wykonanie  2 różnych wariantów koncepcji architektonicznej, zawierających co najmniej:

- rzuty przyziemia,

- widoki z każdej strony,

- rzuty dachu,

- opis,

- wstępne koszty,

- opis instalacji,

- propozycja wyposażenia (wstępna),

- opracowanie szczegółowej koncepcji wielobranżowej uwzględniającej uwagi i sugestie Zamawiającego zawierającej co najmniej:

- zagospodarowanie terenu,

- szczegółowy opis rozwiązań,

- rzuty wszystkich kondygnacji,

- przekroje,

- elewacje,

- rzut dachu,

- szacunkowe koszty realizacji zadania,

- widoki z detalami architektonicznymi,

- wykonanie wielobranżowych projektów: budowlanego i wykonawczego,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  branż objętych zamówieniem ,

- wykonanie przedmiarów robót  branż objętych zamówieniem ,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich branż objętych zamówieniem,

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera Załącznik nr 4 (Wzór umowy).

- Stan istniejący:

Teren objęty opracowaniem położony jest przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kozienicach, u zbiegu ulic gminnych -  Sportowej i St. Konarskiego, na działce nr 2203/21. Istniejąca szkołą sąsiaduje z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Po przeciwnej stronie ul. Sportowej jest nieduży teren leśny oraz stadion z halą sportową. Na działce znajduje się kilka drzew i krzewów.

- Warunki geotechniczne – zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej terenu objętego planowana inwestycją.

- Wytyczne do projektowania

W dokumentacji należy uwzględnić zakres niezbędny do wykonania wszystkich robót z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiający Zamawiającemu w fazie realizacji prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Należy uwzględnić w opracowaniu rozwiązania zapewniające późniejszą ekonomiczną eksploatację obiektu przy zachowaniu optymalnych kosztów budowy.

- Przedmiot zamówienia musi być określony i opisany bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku należy określić sposób ustalania równoważności, okreslić parametry brzegowe, na podstawie których można będzie stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań, technologii, urządzeń i wyposażenia. Kryteria te powinny być na tyle jasne i czytelne, by na ich podstawie wykonawcy mogli bez trudu ocenić, czy oferowane przez nich materiały, urządzenia spełniają wymogi siwz. Opis materiałów i urządzeń powinien uwzględniać ich parametry techniczne, jakościowe i estetyczne.  Dokumentacja projektowa powinna określać technologię robót, materiały, urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (art. 29 i 30).

- Wymagania projektowe:

Należy rozważyć:

- taki podział  pomieszczeń  aby w przypadku takiej konieczności możliwa była  zmiana ich przeznaczenia.

- Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w pełnej problematyce wynikającej z charakteru obiektu, w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji obiektu , uwzględniający w szczególności:

- prace przygotowawcze – przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, uzyskanie aktualnych podkładów sytuacyjno-geodezyjnych,

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej,

- opracowanie 2 różnych wariantów koncepcji wraz z rekomendacją najbardziej optymalnego rozwiązania,

- opracowanie szczegółowej koncepcji wielobranżowej uwzględniającej uwagi i sugestie Zamawiającego,

- opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (architektonicznego, konstrukcyjnego, instalacji - co, wod-kan., elektrycznej i niskoprądowej  – oświetlenia wew. i zew, siły, odgromowej,  monitoringu, alarmowej, sieci komputerowej, automatyki pożarowej,  sygnalizacji włamań,  p.poż., wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, drogowej, zagospodarowania terenu,

- opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego obejmującego w szczególności projekt: architektoniczny, konstrukcyjno-budowlany, instalacji: wod-kan, co, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,  elektrycznej i niskopradowej w tym oświetlenia wew. i  zew., ewakuacyjnego, siły, odgromowej, alarmową, sieci komputerowej, monitoringu,  automatyki pożarowej,  sygnalizacji włamań, nagłaśniającej, dostępu do Internetu, zintegrowane rozwiązanie w zakresie  tablicy wyników ,p.poż. z hydrantem, przebudowy sieci kolidujących, drogowy, wyposażenie obiektu w urządzenia pozwalające na funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – uwzględniając wymagania użytkownika,

- projekty przebudowy i budowy sieci zewnętrznych i przyłączy,

- inne branże wymagane  przepisami szczegółowymi, w tym:

  - projekty urządzeń mechanicznych wraz z projektami montażu, sterowania, zasilania,

  - projekty zabezpieczeń antykorozyjnych, przeciwhałasowych i innych działań ochronnych, w tym związanych z ochroną środowiska,

  - projekty montażu urządzeń i/lub ich podłączenia , jeżeli DTR w tym zakresie są nie wystarczające,

  - instrukcje eksploatacji obiektu,

  - nagłośnienia,

  - oznakowanie ewakuacyjne i BHP,

- opracowanie harmonogramu robót,

- opracowanie przedmiarów robót, we wszystkich branżach, obejmujące swoim zakresem całość projektu, zawierające przewidywane do wykonania roboty w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z    ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem jednostek przedmiarowych robót.

- opracowanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem konieczności  jednokrotnego sporządzenia, w każdym czasie, nieodpłatnie na życzenie zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego , kosztorysy muszą stanowić odrębne opracowanie w osobnej oprawie, sporządzone metodą kalkulacji szczegółowych,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót , (we wszystkich branżach – zawierających zbiory wymagań w zakresie standardu i jakości, sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów,  sposobu i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, z uwzględnieniem podziału na grupy robót wg Wspólnego Słownika zamówień),

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- charakterystykę energetyczną budynku,

- uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów, w tym zgody na wycinkę drzew,

- uwzględnienie w projekcie wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska – jeśli opinie i przepisy szczególne tego wymagają, przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków, karty informacyjnej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raporty, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie wymaganych opinii, decyzji środowiskowej,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- opracowanie instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku wraz z projektem ewakuacji,

- uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów oraz wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień,

- po stronie wykonawcy – projektanta leży uzyskanie  wymaganych warunków  technicznych oraz innych warunków, uzgodnień i opinii wynikających z przepisów szczególnych, koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu ,

- współpraca z Zamawiającym na etapie realizacji obiektu w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektowo-kosztorysową poprzez konsultacje, uzgadnianie wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w formie pisemnej - w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia problemu, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące projektu na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w czasie do 3 dni od dnia zgłoszenia od zamawiającego pytania w formie e-mailowej lub pisemnej,

- pełnienie  nadzoru autorskiego:

Projektant w ramach umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego podczas procedury wyboru wykonawcy robót oraz realizacji inwestycji.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do nieodpłatnego:

- pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych, w tym opiniowanie zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami,

- udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na  wykonanie obiektu na podstawie opracowanej przez projektanta dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni roboczych  licząc od dnia otrzymania w formie e-mailowej lub pisemnej pytania od Zamawiającego,

- opracowania rysunków uszczegóławiających oraz wyjaśnianie wątpliwości w toku realizacji robót budowlanych w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę robót budowlanych lub Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego,

- w przypadku takiej konieczności, comiesięcznego udziału kierownika zespołu projektowego w radach budowy,

- udziału wskazanych projektantów branżowych w radach budowy, jeśli zostanie zgłoszona taka potrzeba przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru - przyjmuje się że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w imieniu zamawiającego i  inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez wykonawcę robót budowlanych,

- obecności projektantów na budowie w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby przez Inwestora,

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, materiałów lub urządzeń „równoważnych” ,zgłaszanych przez Zamawiającego ( w tym kierownika budowy lub inspektora nadzoru) - projektant zobowiązuje się do wydania pisemnej opinii na temat parametrów materiałów lub urządzeń równoważnych – w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby,

- potwierdzanie w dokumentacji projektowej wszelkich zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji,

- współudział w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji,

- udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym inwestycji,

- inne nie wymienione obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów.

Wykonywanie umowy  w zakresie objętym nadzorem autorskim Wykonawca rozpocznie z chwilą otrzymania od Zamawiającego informacji o podpisaniu przez Zamawiającego umowy na realizację obiektu z Wykonawcą  robót budowlanych i do tego czasu Projektantowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy.

- Przepisy prawne, wytyczne, normy.

W trakcie realizacji prac projektowych należy przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów – w tym obowiązujących na dzień przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczególności:

  - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.(Dz. U. z 2012r. Nr 462, poz. 1133 z późn. zm.),

  - Ustawy Prawo Budowlane (tj. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1129),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

  - Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.),

  - Ustawy z 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm).

  - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117),

8.9. Ustawy z 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej  (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 620),

8.10. wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegółowych,

8.11.zgodnych z zasadami wiedzy technicznej.

- Główne założenia projektowe:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w tym jej poszczególne części służyć będzie następującym celom:

- uzyskaniu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę,

- opisowi przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane budowy  sali,

- Należy dążyć do zachowania atrakcyjnych drzew.

- Należy uwzględnić  towarzyszącą małą architekturą; ławki, stojaki na rowery, itp.

- Należy uwzględnić redukcję hałasu pochodzącego z obiektu zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów,

- Należy uwzględnić zaopatrzenie obiektu w niezbędne media, w tym :

- zaopatrzenie w wodę,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych,

- odprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej,

- zaopatrzenie w ciepło,

- zaopatrzenie w energię elektryczną,

- łącze telekomunikacyjne,

- Należy rozważyć możliwość zastosowania alternatywnych źródeł energii (np. kolektorów słonecznych).

- Zaprojektowany układ pomieszczeń musi być zgodny z wymaganiami BHP, sanitarnymi i PPOŻ dotyczącymi obiektów użyteczności publicznej, w tym dydaktycznych.

### Wymagania dotyczące wszystkich etapów realizacji zadania:

- Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów.

- Dokumentacja winna być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, sztuką budowlana, współczesną wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy. Protokół powinien być elementem każdego egzemplarza projektu budowlanego, oraz każdego egzemplarza branży architektonicznej projektu wykonawczego.

- Dokumentacja winna być zaprojektowana i sprawdzona przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji winien być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.

- W dokumentacji wykonawczej Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania.

- Dokumentacje należy opracować w sposób czytelny, opisy winny zostać dokonane pismem maszynowym, z wyłączeniem opisów ręcznych, przy czym dotyczy to również przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

- W dokumentacji projektowej należy zastosować wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu, z wymaganymi certyfikatami i powszechnie dostępne na rynku.

## W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany do opracowania wymaganych przepisami szczególnymi:

- Instrukcji eksploatacji obiektu,

- instrukcji konserwacji zastosowanych urządzeń.

- Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  , w tym dokumentacji projektowej, koszty związane z pozyskaniem map, opinii, pomiarów, badań, uzgodnień, dojazdów ponosi Wykonawca – Projektant.

- Forma dokumentacji projektowej:

Całość opracowania musi być przekazana w:

formie papierowej (trwale oprawiony każdy egzemplarz):

-  koncepcja architektoniczna – w 2 egz,

-  szczegółowa koncepcja wielobranżowa – w 2 egz.,

- projekty budowlane w 4 egz.,

- projekty wykonawcze w 4 egz.,

- przedmiary robót (każdej branży) w 1 egz.,

- kosztorysy inwestorskie – (każdej branży) w 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - (każdej branży) w 2 egz.,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji – w 2 egz.,

- pozostałe wymagane opracowania każde  - w 2 egz.,

formie elektronicznej – w 1egz. :

- w wersji elektronicznej w formacie PDF, oraz w wersji edytowalnej

dla przedmiarów i kosztorysów w programie Norma lub kompatybilnym z funkcjonującym w Urzędzie Gminy.

Całość dokumentacji na nośnikach elektronicznych winna  być skompensowana do możliwie najmniejszych rozmiarów pojemnościowych.

Każdy egz. dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.

- Do obowiązku Wykonawcy należy:

- Uzyskanie we własnym zakresie materiałów wyjściowych:

- mapy do celów projektowych,

- badań geotechnicznych,

- pomiarów geodezyjnych,

- warunków technicznych przyłączy i dostawy mediów.

- Informowanie Zamawiającego o postępie prac w realizacji umowy – w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego,

- Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich ewentualnych   ekspertyz, niezbędnych opracowań pomocniczych, inwentaryzacji, pomiarów wraz ze sprawdzeniem poprawności i oceną  dokumentów otrzymanych od innych  podmiotów w tym zakresie oraz inne czynności, niezbędne  do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Uzyskanie  we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych przepisami odrębnymi lub szczególnymi uzgodnień,   odstępstw, pozwoleń i zezwoleń, opinii oraz materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy.

- Przygotowanie i przedstawienie do podpisu wniosków oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę .

- Planowany program użytkowy obiektu w oparciu o propozycje użytkownika obiektu.