Część III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie placu miejskiego z Pomnikiem Niepodległości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 2501/8 oraz wymianą fragmentu nawierzchni  chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 2214/1 przy ul. Sportowej w Kozienicach – II etap,  obejmujący:

- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

- Roboty obejmujące wykonanie fundamentu pomnika,

- Dostarczenie  i montaż elementów pomnika,

- Budowę instalacji oświetlenia pomnika i ulicznego  wraz z robotami towarzyszącymi,

- Zagospodarowanie placu wokół pomnika,

- Budowę kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą,

- Zagospodarowanie terenu zielenią miejską,

- Wykonanie cięć pielęgnacyjnych,

- Montaż elementów małej architektury,

- Montaż parkowej infrastruktury technicznej,

- Roboty porządkowe i wykończeniowe.

- Świadczenia w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie z kartą gwarancyjną.

II. Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności:

- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w zakresie zagospodarowania terenu,  przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Sportowej na plac miejski z Pomnikiem Niepodległości:

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni ,

- wycinka drzew i krzewów wraz z utylizacją karp, konarów, gałęzi, i wywiezieniem,

- plantowanie terenu – wyrównanie nawierzchni,

- Roboty związane z  budową Pomnika Niepodległości:

- Roboty ziemne,

- Wykonanie fundamentu pomnika, w tym ław i płyty fundamentowej,

- Montaż postumentu z okładzin granitowych,

- Montaż konstrukcji i wypełniających je elementów granitowych,

- Montaż napisów w formie liter z brązu,

- Montaż płaskorzeźby orła, oraz rzeźb z brązu przedstawiających postacie,

- Budowę instalacji oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi:

- Roboty ziemne,

- Montaż elementów oświetlenia terenu, w tym kabli, kolumn świecących, reflektorów oświetleniowych, szafy sterowniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem,

- Zagospodarowanie placu:

- Wykonanie nawierzchni wokół pomnika z płyt granitowych na podsypce cem-piaskowej oraz podbudowie  pomocniczej i zasadniczej,

- Wykonanie chodników z płyt granitowych na podsypce cem-piaskowej oraz podbudowie  pomocniczej i zasadniczej,

- Wykonanie odcinka ścieżki rowerowej z płyt granitowych na podsypce cem-piaskowej oraz podbudowie  pomocniczej i zasadniczej,

- Nawierzchnia placu z płyt granitowych na podsypce cem-piaskowej oraz podbudowie  pomocniczej i zasadniczej,

- Budowa kanalizacji deszczowej do odbioru wody deszczowej:

- Roboty ziemne,

- Montaż kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, wraz z niezbędnym wyposażeniem,

- czyszczenie i płukanie kanalizacji wraz z próbą ciśnieniową,

- Nasadzenia zastępcze:

- Zabezpieczenie pni drzew,

- Sadzenie drzew iglastych,

- Zieleń:

- Nasadzenia traw ozdobnych,

- Adaptacja istniejącego drzewostanu wraz i ich pielęgnacją,

- Wykonanie trawników ozdobnych,

- Właściwa pielęgnację trawników i nasadzonej roślinności wraz z wymianą uschniętych lub uszkodzonych egzemplarzy, zasilanie nawozem mineralnym (wiosna i jesień), systematyczne podlewanie roślin i trawnika oraz koszenie trawnika (częstotliwość stosowanych zabiegów zależy od warunków atmosferycznych) aby zagwarantować właściwą jego jakość i trwałość (– w okresie gwarancji i rękojmi).

- Wyposażenie terenu w obiekty małej architektury:

- Montaż koszy na śmieci, w tym recyklingowe,

- Montaż stojaków na rowery,

- Montaż masztu flagowego,

- Montaż krat do drzew.

- Roboty porządkowe i wykończeniowe:

- posprzątanie całego terenu ze śmieci i pozostałości po budowie,

- wygrabienie i ostateczne wyrównanie całego terenu,

III. Zadanie wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe 
      i lokalizacyjne w zakresie rzeczowym do wykonania wynikającym z SIWZ oraz z n/w

dokumentów:

- Projekt wykonawczy pn. Zagospodarowanie placu miejskiego z Pomnikiem Niepodległości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 2501/8 oraz wymianą fragmentu nawierzchni  chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 2214/1 przy ul. Sportowej w Kozienicach,

- Projekt wykonawczy pn. Zagospodarowanie placu miejskiego z Pomnikiem Niepodległości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 2501/8 oraz wymianą fragmentu nawierzchni  chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 2214/1 przy ul. Sportowej w Kozienicach -   projekt zieleni,

- Projekt wykonawczy pn. Zagospodarowanie placu miejskiego z Pomnikiem Niepodległości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 2501/8 oraz wymianą fragmentu nawierzchni  chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 2214/1 przy ul. Sportowej w Kozienicach – projekt nasadzeń zastępczych,

- Projekt wykonawczy pn. Zagospodarowanie placu miejskiego z Pomnikiem Niepodległości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 2501/8 oraz wymianą fragmentu nawierzchni  chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 2214/1 przy ul. Sportowej w Kozienicach – branża konstrukcyjna,

- Projekt wykonawczy pn. Zagospodarowanie placu miejskiego z Pomnikiem Niepodległości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 2501/8 oraz wymianą fragmentu nawierzchni  chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 2214/1 przy ul. Sportowej w Kozienicach – odwodnienie placu przyległego do Pomnika Niepodległości oraz sposób zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia,

- Projekt wykonawczy pn. Zagospodarowanie placu miejskiego z Pomnikiem Niepodległości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 2501/8 oraz wymianą fragmentu nawierzchni  chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 2214/1 przy ul. Sportowej w Kozienicach – projekt zagospodarowania terenu – instalacje elektryczne,

- Projekt wykonawczy pn. Zagospodarowanie placu miejskiego z Pomnikiem Niepodległości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 2501/8 oraz wymianą fragmentu nawierzchni  chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 2214/1 przy ul. Sportowej w Kozienicach – projekt zagospodarowania terenu – branża drogowa,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania  pn. Zagospodarowanie placu miejskiego z Pomnikiem Niepodległości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 2501/8 oraz wymianą fragmentu nawierzchni  chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 2214/1 przy ul. Sportowej w Kozienicach.

Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ.

Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz opis przedmiotu zamówienia i wymagania zawarte w SIWZ.

IV.  Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania:

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. Pojazdy używane do wykonania zamówienia powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny zgodnie z ustawą z dn. 20 czerwca 1997r.„Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1260) oraz w środki łączności.

- Do wykonania robót Wykonawca użyje urządzeń i sprzętu odpowiedniego do rodzaju prowadzonych robót. Za dobór, używanie, zabezpieczenie i stan techniczny urządzeń 
i sprzętu odpowiada w całości Wykonawca. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wymagać i polecić Wykonawcy zastosowanie sprzętu, maszyn lub urządzeń pozwalających na zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie robót  w celu uzyskania odpowiedniej jakości robót.

- Zamawiający (w jego imieniu inspektor nadzoru) i Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokonają wizji lokalnej w terenie i uzgodnią zakres i sposób prowadzenia robót.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci. W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich  wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.

- Wszystkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych, zabezpieczyć, wykonać zgodnie z wymaganiami właścicieli sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz stosować się do ich zaleceń,

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i badań w zakresie wykonywanych robót,

- Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 szt. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót (w tym: powierzchni jezdni, parkingów, ciągów pieszych, zjazdów, elementów elektroenergetycznych, sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej,

- Wykonawca powiadomi pisemnie na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót Kozienicką Gospodarkę Komunalną z siedzibą przy ul. Przemysłowej 15,

- Wycinka, karczowanie pni, wywóz dłużyc, gałęzi i karpiny w zakresie i na koszt wykonawcy,

- Wykonawca powiadomi mieszkańców i właścicieli nieruchomości przyległych poprzez pisemne ogłoszenia w obrębie inwestycji o planowanych pracach i utrudnieniach na min. 14 dni od rozpoczęcia.

- Wykonawca trwale wygrodzi plac budowy, w szczególności zabezpieczy ruch pieszy i kołowy w obrębie prowadzonych robót.

- Uzyskanie wymaganych uzgodnień i zgód przy realizacji inwestycji.

- Zabezpieczenie nadzoru ze strony właścicieli sieci kolidującej z zadaniem.

- Wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych drzew w obrębie inwestycji.

- Odtworzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót.

- Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów.

- Dokonanie odbiorów branżowych robót oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonanie gwarancyjnych przeglądów technicznych.

- Wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów.

V.   Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

- W ramach robót, o których mowa w pkt. I Wykonawca:

- zabezpieczy trwale i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami,

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy,

- będzie dbał o porządek na terenie budowy podczas wykonywania robót,

- uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót,

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich,

- będzie prowadził roboty w sposób wolny od przeszkód komunikacyjnych i będzie minimalizował utrudnienia  w ruchu kołowym i pieszym, w szczególności umożliwi właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczny dojazd i dojście do nieruchomości.

- zabezpieczy przed zniszczeniem stałe znaki stabilizowanej osnowy geodezyjnej,

- zabezpieczy obiekt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposób skuteczny,

- grunty zajęte w czasie realizacji inwestycji przywróci do stanu pierwotnego sprzed ich zajęcia,

- roboty objęte zamówieniem zobowiązuje się wykonać pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie,

- Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia robót pod względem technicznym i bezpieczeństwa, monitorowanie budowy podczas przerw technologicznych i przerw spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ocena ryzyka dla zadania inwestycyjnego, uwzględniająca zagrożenia jakie mogą wystąpić w okresie realizacji zadania w związku z prowadzonymi robotami, przyjętą technologią i sposobem wykonywania robót oraz uwzględniać ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji zadania.

- Przed przystąpieniem do robót, o terminie rozpoczęcia prac budowlanych w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest powiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zaleceniami właścicieli sieci infrastruktury technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej lub naziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

- Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” i ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródło ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych urządzeń lub materiałów Zamawiający ma prawo przekazać urządzenie i/lub materiał do badań laboratoryjnych. Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdą się materiały lub urządzenia nieodpowiadające normom i niezaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

- Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, mieszkańców, właścicieli sieci i urządzeń jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia. Wykonawca Ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót.

- Wykonawca opracuje projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami na prowadzenie robót, jeżeli wystąpią okoliczności wymagające wykonania tego rodzaju projektów.

- Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia pracowników w kamizelki odblaskowe.

- Wykonawca odpowiada za jakość i zgodność wykonania robót z dokumentami przetargowymi, poleceniami inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- Wywóz i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki i uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy. Zamawiający zastrzega wskazanie miejsca wywozu materiałów z rozbiórki we wskazane miejsca na jego rzecz. 
W takim przypadku materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Na życzenie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej dokumentacji przebiegu budowy w formie fotograficznej i przekazywania jej zamawiającemu w formie elektronicznej.

- Wykonawca a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy  mają  obowiązek sporządzić niezbędne dokumenty dla Zamawiającego w tym (szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego 
i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego).

VI. Opis stanu istniejącego:

Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest w Kozienicach przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Sportowej, w sąsiedztwie terenów zielonych, parkingu oraz zabudowy mieszkaniowej i usługowej.  Planowana inwestycja znajduje się w obrębie istniejącego założenia parkowego. Teren ten jest niezabudowany, częściowo ogrodzony oraz częściowo utwardzony.