
1. **PT doświetlenia przejść dla pieszych i chodników wzdłuż drogi krajowej nr 79 na odcinku od   
   ul. 1-go Maja do ul. Legionów.**

odcinek ok. 470 mb, ilość przejść dla pieszych /droga główna i drogi boczne/ 17 szt.




1. **PT, oświetlenia drogi w m. Chinów od DK 79 w kierunku Niwy**

długość: 280 mb

w dwóch wariantach:


I zasilanie z istniejącego obwodu z przejściem przez DK 79

II bez przejścia przez DK 79 – nowy punkt.




1. **PT, oświetlenia przy dr 170538W w m. Chinów – od torów w kierunku wsi**

dł. 180 m




1. **PT, oświetlenia placu rekreacyjnego w m. Chinów**

dł. ok. 700 mb



1. **PT, oświetlenia drogi na działce 259 i 269 w m. Świerże Górne.**

dł. ok. 150 m



1. **PT doświetlenia przejść i skrzyżowań na ul. Kochanowskiego na odcinku od Wójcików   
   – Piłsudskiego.**

ok. 300 m; 6 przejść dla pieszych,

1. **PT doświetlenia przejść i skrzyżowania na Sikorskiego z Kasztanową i Al. Solidarności:**

ok. 300 m; 3 przejścia dla pieszych,

1. **PT doświetlenia przejść i skrzyżowania na Żeromskiego z Al. Solidarności**


ok. 250 m; 3 przejścia dla pieszych,

1. **PT doświetlenia przejść i skrzyżowania na Hamernickiej z Kościuszki.**

ok. 200 m; 2 przejścia dla pieszych,

1. **PT oświetlenia drogi powiatowej w m. Łuczynów – na wysokości transformatora.**

ok. 100 m;

****

1. **PT doświetlenia przejść i skrzyżowania ul. Głowaczowskiej z ul. Sikorskiego i Broniewskiego**

ok. 300 m; 3 przejścia dla pieszych,

**UWAGA:**

**We wszystkich projektach należy zwrócić szczególną uwagę na doświetlenie dojść do przejść /chodników/ w celu poprawy widoczności pieszego na dojściu jak również na przejściu dla pieszych.**