Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla gminy Kozienice do 2030r., przyjętych  Uchwałą Nr XX/179/2012  Rady Miejskiej w Kozienicach 
z dnia 10.05.2012 r. oraz Uchwałą Nr XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach  z dnia 28.04.2016 r. aktualizującą aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kozienice do 2030 r. zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z  2019 r. poz. 755 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa w tym art. 19 ustawy Prawo Energetyczne oraz obowiązującymi normami.

- Dokument winien uwzględniać zmiany jakie miały miejsce w okresie od uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kozienice  do chwili obecnej, w zakresie okoliczności wpływających na jego dotychczasową treść. Aktualizacja powinna  scharakteryzować  m. in.:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe,

- potrzeby energetyczne dla nowych obszarów rozwoju,

- prognozowa zmiana potrzeb energetycznych do 2030 r. wraz z uwzględnieniem sposobów  zaopatrzenia  w energię (analiza i planowane kierunki modernizacji i rozwoju),

- stan zużycia ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych w 2018 r.,

- infrastruktura w zakresie zaopatrzenia w energię.

- Zakres prac:

- Dokument winien określać m. in.:

- aktualną charakterystykę gminy, w tym aktualną charakterystykę z perspektywy energetycznej w oparciu o obowiązujące  dokumenty planistyczne gminy Kozienice ze wskazaniem stanu aktualnego i możliwości rozwoju,

- charakterystykę potrzeb energetycznych gminy Kozienice oraz bilans energetyczny gminy z wyróżnieniem energii elektrycznej, ciepła, gazu, paliw stałych, węglowych, ciekłych i odnawialnych,

- kompleksową ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania  na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kozienice do 2030r.

- przedstawienie dynamiki wzrostu cen z różnych źródeł dla gospodarstw domowych,

- przedsięwzięcia oraz technologie racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliwa gazowego,  z wyróżnieniem obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, dla których gmina Kozienice jest właścicielem lub zarządcą,

- możliwości wykorzystania przez gminę Kozienice istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów  paliw 
i energii z uwzględnieniem odnawialnych źródeł oraz zagospodarowania ciepła z instalacji przemysłowych,

- zakres współpracy z innymi gminami, w zakresie gospodarki energetycznej  – stan istniejący, kierunki dalszej współpracy,

- analizę i ocenę bezpieczeństwa energetycznego gminy Kozienice w podziale na wszystkie sieciowe media z perspektywą do 2030r. w kontekście istniejących w gminie i obowiązujących dokumentów planistycznych oraz krajowych i globalnych uwarunkowań,

- sposób pokrycia zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kozienice, 
z perspektywą do 2030r.,

- aktualizację zasobów odnawialnych źródeł energii gminy Kozienice wraz z analizą ich wykorzystania 
w lokalnej gospodarce energetycznej (należy sporządzić specyfikację potencjału, możliwości, stan 
i prognozę pozyskania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) dla różnych technologii  i nośników oraz prognozę kosztów jednostkowych technologii OZE (warianty wybrane poprzez analizę rynku odzwierciedlające priorytety gminy związane z ograniczeniami możliwości dosyłu paliw i energii 
– w uzgodnieniu z Zamawiającym, nie mniej niż. 1),

- wpływ rynku energii na gospodarkę energetyczną gminy Kozienice,

- stan środowiska – obciążenia środowiska przyrodniczego dla aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania, możliwości poprawy jego jakości,

- uwarunkowania ekonomiczne  mające wpływ na prognozę zapotrzebowania w paliwa i energię w gminie Kozienice,

- koszty przedstawione w formie zestawienia porównawczego użytkowania różnych paliw i energii na potrzeby grzewcze w gospodarstwach domowych wyznaczone dla średniego gospodarstwa domowego (należy wykorzystać koszty oferowane w taryfach przedsiębiorstw  energetycznych prowadzących sprzedaż i przesył na terenie gminy Kozienice) wraz z kosztami użytkowania urządzeń i przyłączenia.

- priorytety w zakresie dofinansowania zadań związanych z gospodarka energetyczną przez fundusze krajowe i unijne,

- kierunki rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię na terenie gminy Kozienice,

- ocenę oddziaływania na środowisko  opracowania,

- zarządzanie energią w bud. użyteczności publiczne położonych na terenie gminy Kozienice,

- podsumowanie i wnioski, w tym ocena potrzeby opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kozienice.

- Dokument winien uwzględniać:

- aktualną ocenę możliwości współpracy z EL. Kozienice w zakresie gospodarki energetycznej poprzez rozpatrzenie koncepcji integracji systemów ciepłowniczych na obszarze gminy dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dotychczasowym odbiorcom ciepła.

- aktualną analizę lokalnych zasobów energii oraz możliwości wykorzystania energii odnawialnej (np. słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy) oraz energii alternatywnej (np. biogaz, spalanie odpadów, osad wtórny). Możliwości zastosowania alternatywnych źródeł energii winno być uzupełnione wstępną  analizą tech - ekonomiczną proponowanych rozwiązań.

- ocenę możliwości realizacji na obszarze gminy Kozienice założeń polityki energetycznej Unii Europejskiej,

- określenie kierunków polityki energetycznej gminy oraz prognozy rozwoju potrzeb energetycznych do  2030r. z uwzględnieniem racjonalizacji zużycia energii,

- ocenę przewidywanych zmian zapotrzebowania na nośniki energii do 2030r.,

- opisy, wyjaśnienia, schematy, objaśnienia,

- raport na temat źródeł pozyskania informacji, struktur ich gromadzenia, modelach ich wykorzystania, procedurach obliczeniowych, zasadach przyjmowania brakujących danych,

- określenie potrzeb w zakresie  oświetlenia dróg i ulic publicznych wraz z podaniem  sposobów ich zaspakajania,

- powiązanie przyszłego zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z poziomem zaspokajania potrzeb społecznych mierzonych zagospodarowaniem przestrzennym,

- określenie i zestawienie wskaźników elektrochłonności na mieszkańca (kWh/osobę) istniejących, pożądanych i prognozowanych dla zabudowy o charakterystycznym przeznaczeniu i wieku obiektu.,

- działania na rzecz obniżenia emisji zanieczyszczeń z palenisk domowych,

- możliwe skutki energetyczne w zakresie prognozy zapotrzebowania,

- wykaz źródeł zaopatrzenia gminy w paliwa i energię elektryczną ,

- planowane  działania wytwórców i dystrybutorów energii w zakresie ograniczenia strat i efektywnego wykorzystania energii.

- W ramach opracowania należy przeanalizować zagadnienia i określić ich wpływ na politykę energetyczną gminy takie jak:

- działania i technologie przyczyniające się do wzrostu efektywności energetycznej gminy, które zwiększą  bezpieczeństwo energetyczne gminy,

- możliwości wdrożenia nowych technologii,

- rozwój odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania.

- bezpieczeństwo energetyczne kraju w powiązaniu z bezpieczeństwem energetycznym gminy,

- Należy wskazać najbardziej efektywną pod względem technicznym i ekonomicznym ścieżkę modernizacji systemów zaopatrzenia  gminy Kozienice w ciepło, gaz i energię elektryczną.

- Opracowanie ma obejmować w szczególności:

- Rynek ciepłowniczy, w tym głównie:

- Funkcjonowanie istniejących na terenie gminy systemów ciepłowniczych, w tym indywidualnych zaopatrujących gospodarstwa domowe,

- Inwentaryzację systemów ciepłowniczych (źródeł, rurociągów, przyłączy, z podaniem parametrów przesyłu i wskazaniem istniejących rezerw) w postaci tabelarycznej jako bazę danych zilustrowaną graficznie,

- Statystykę odbiorców.

- Możliwości rozwoju i modernizacji,

- Wykaz przedsiębiorstw zaopatrujących w ciepło oraz świadczących usługi dystrybucyjne z podaniem zakresu działania, zakresu faktycznego działania, posiadanych koncesji i zatwierdzonych taryf.

- Rynek energii elektrycznej, w tym głównie:

- Funkcjonowanie na terenie gminy systemu elektroenergetycznego,

- Inwentaryzację  sieci elektroenergetycznej (źródeł, stacji i linii z podaniem lokalizacji i parametrów urządzeń), w postaci tabelarycznej jako bazę danych zilustrowaną graficznie,

- Statystykę odbiorców.

- Wykaz przedsiębiorstw zaopatrujących w energię elektryczną  oraz świadczących usługi dystrybucyjne z podaniem zakresu działania, zakresu faktycznego działania, posiadanych koncesji i zatwierdzonych taryf.

- Rynek gazu, w tym głównie:

- Funkcjonowanie na terenie gminy systemu gazownictwa sieciowego,

- Inwentaryzację sieci gazowniczej z podaniem  lokalizacji i parametrów technicznych gazociągów i urządzeń, w postaci tabelarycznej jako bazę danych zilustrowaną graficznie,

- Statystykę odbiorców.

- Wykaz przedsiębiorstw zaopatrujących w paliwa gazowe oraz świadczących usługi dystrybucyjne z podaniem zakresu działania, zakresu faktycznego działania, posiadanych koncesji i zatwierdzonych taryf.

- Niesieciowe struktury zaopatrzenia w energię i paliwa gazowe.

- W ramach prac objętych  opracowaniem wykonawca zobowiązany jest do:

- aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kozienice do 2030 r.”  z uwzględnieniem „Aktualizacji  założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kozienice do 2030 r.”, których zakres odpowiadał będzie wymaganiom art. 19 ustawy „Prawo energetyczne” oraz potrzebom gminy,

- wykonania map energetycznych poszczególnych nośników energii i schematów (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) z istniejącą  i planowaną do rozbudowy siecią cieplną, gazową i  elektroenergetyczną,

- wykonania niezbędnych uzupełnień oraz  oceny oddziaływania na środowisko „ aktualizacji założeń  do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kozienice do 2030r.” , zawierającej m.in.:

    - streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Dokument ten należy opracować zgodnie z zapisami ustawy „o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie przy udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”  uwzględniający informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych przyjętych już dokumentów, powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem zamówienia. Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie należy uzgodnić z właściwymi organami opiniującymi.

- przygotowania i zebrania wytycznych i materiałów wyjściowych,

- uzgodnienia dokumentu  z przedsiębiorstwami energetyki cieplnej, elektrycznej i paliw gazowych oraz 
z władzami samorządowymi w zakresie współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności 
z założeniami polityki energetycznej Państwa,

- wyłożenia opracowania do publicznego wglądu na okres 21 dni, dokonanie zmian w opracowaniu wynikających z przyjętych przez Radę Miejską w Kozienicach wniosków, zastrzeżeń, i uwag zgłoszonych 
w czasie wyłożenia i konsultacji,

- zatwierdzenia dokumentu przez Radę Miejską w Kozienicach,

- opracowania metodyki postępowania, pozwalającej na bieżące aktualizowanie baz danych. Przyjęta metodyka powinna opisywać zarówno bazy danych jak i szczegółowe procedury pozyskiwania informacji od przedsiębiorstw energetycznych, podmiotów planujących inwestycje oraz zasad współpracy w tymi zakresie z organami administracji publicznej,

- przygotowania i prezentacji opracowanego materiału przed skierowaniem go do wymaganych prawem uzgodnień na posiedzeniu Rady Miejskiej u Zamawiającego,

- uzyskania wymaganych prawem pozytywnych opinii o których mowa w obowiązujących na dzień odbioru przez Zamawiającego  przedmiotu zamówienia przepisach, w tym: samorządu województwa ,

- przygotowania uchwał w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kozienice,

- dokonania analizy wnoszonych do opracowania wniosków i uwag, w tym w czasie wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu,

- uczestniczenie w spotkaniach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Kozienicach oraz posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w Kozienicach na których prezentowany będzie przedmiot zamówienia ,

- sporządzenie cyfrowej wersji opracowania,

- w toku wykonywania przedmiotu zamówienia należy nawiązać współpracę ze wszystkimi podmiotami mającymi wpływ na gospodarkę energetyczną na  obszarze gminy Kozienice,

- dokonania zmian projektu, jeśli taka konieczność wyniknie z uzyskanych opinii .

- wykonania aktualnej mapy prognozowanych potrzeb dla wszystkich rodzajów mediów energetycznych dla gminy Kozienice.

- Opracowanie będące przedmiotem zamówienia ma obejmować obszar miasta i gminy Kozienice w granicach administracyjnych.

- Dokument należy opracować docelowo do 2030r. włącznie, bilanse muszą być sporządzone dla roku odniesienia 2018 oraz dla lat 2020, 2025, i 2030. W  oparciu o rok odniesienia możliwe jest skompletowanie danych 
(w oparciu o dane statystyczne, pomiary, rekonstrukcje procesów). Zaleca się przedstawienie tych danych liczbowych (np. zasoby, potencjał,  bilans, zapotrzebowanie, prognozy,  warianty)  w formie tabelarycznej. Prognozami należy objąć:  roczne zapotrzebowanie dla lat prognozy, miesięczne zapotrzebowanie, godzinowe zapotrzebowanie zimą i latem.

- Należy przyjąć działania wynikające z lokalnych, regionalnych, krajowych i globalnych uwarunkowań, zapewniających bezpieczeństwo energetyczne obecnie i   w przyszłości gminy Kozienice.

- Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności:

- udzielanie wyjaśnień i informacji Zamawiającemu i instytucjom udostępniającym materiały i dokumenty na etapie realizacji przedmiotu zamówienia,

- przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz analizy złożonych wniosków,

- prezentacja  opracowań i uczestniczenie w posiedzeniach Komisji branżowych i Rady Miejskiej w Kozienicach,

- przygotowanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pism wymaganych w toku realizacji przedmiotu zamówienia w celu pozyskaniu niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji.

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie:

przyjęte rozwiązania muszą uwzględniać zagadnienia  regulowane aktami prawnymi :

- obowiązującymi przepisami, w tym: ustawy Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. 2019r. poz. 755 z późn. zm.),

- planami przedsiębiorstw energetycznych,

- obowiązującymi dokumentami planistycznymi gminy.

- Opracowanie może zawierać inne zagadnienia, które Wykonawca uzna za niezbędne. Działania te uznane będą przez Zamawiającego za integralną część zlecenia i w całości  w ramach niego opłacane.

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt materiałów i dokumentów, opinii, uzgodnień , decyzji niezbędnych do prawidłowego,  zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zasady obowiązujące przy opracowaniu dokumentu:

- przedmiot zamówienia co do zakresu i formy musi być opracowany zgodnie z obowiązującymi   na dzień odbioru przez Zamawiającego  przedmiotu zamówienia przepisami, w przypadku zmiany przepisów prawa w czasie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania przedmiotu umowy z zachowaniem aktualnych przepisów prawnych.

- wykonawca ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących opracowania na każdym etapie realizacji zadania w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,

- wykonawca odpowiadać będzie wobec zamawiającego za wady fizyczne i prawne opracowań, jeżeli po odbiorze projektu, a w trakcie jego realizacji wyjdą na jaw wady wyłączające lub ograniczające przydatność opracowań, zamawiający niezwłocznie o ich wystąpieniu powiadomi autora opracowań, który dokona na swój koszt zmian gwarancyjnych przez usunięcie wad albo przez wymianę całości lub części projektu. Okres gwarancji ulegnie wówczas  przedłużeniu odpowiednio:

  - w przypadku usunięcia wad – o okres wykonania naprawy,

  - w przypadku dokonania wymiany – o następne  12 miesięcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

- merytoryczną – za poprawność i prawidłowość rozwiązań  oraz stosowanie      obowiązujących przepisów prawa.

- cywilną – za błędy i nienależyte wykonanie umowy,

- Opracowanie musi być spójne z opracowaniami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, w tym dokumentami planistycznymi i  strategicznymi.

- Cel opracowania:

- zapewnienie bezpiecznego, efektywnego i przyjaznego środowisku rozwoju systemów energetycznych na terenie gminy,

- tworzenie lokalnego ładu energetycznego, zasięgu sieci energetycznych, ciepłowniczych i gazowych,

- racjonalizacja użytkowania i wykorzystania lokalnych zasobów energii i paliw,

- korzyści ekonomiczne poprzez częściowe finansowanie infrastruktury energetycznej przez przedsiębiorstwa energetyczne,

- skuteczne zarządzanie gospodarką energetyczną gminy,

- realizacja strategii rozwoju gospodarczego i społecznego gminy,

- realizacja swoich podstawowych zadań własnych związanych z infrastrukturą techniczną,

- koordynowanie i wpływanie na rynkowe zachowania podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw energetycznych,

- zdefiniowanie priorytetów,

- określenie ekonomicznie uzasadnionych warunków przyłączenia nowych odbiorców do sieci,

- stworzenie warunków opracowania lub aktualizacji planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych.

- Opracowanie pozwoli na:

- identyfikację obszarów marnotrawstwa energii w obiektach i budynkach,

- likwidację zbędnych źródeł energii,

- ocenę dostępnych niekonwencjonalnych źródeł energii i możliwości jej wykorzystania,

- przygotowanie do wdrożenia tzw. zarządzania energią,

- przygotowanie do certyfikacji budynków,

- określenie kierunków  planowania proekologicznej strategii rozwoju energetycznego gminy,

- obecność inwestorów zewnętrznych zainteresowanych rozwojem infrastruktury energetycznej zgodnie z potrzebami gminy.

- Materiały wyjściowe do pozyskania we własnym zakresie przez Wykonawcę, w tym:

- Polityka energetyczna Polski do 2030r.,

- Strategia rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2000-2020,

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kozienice,

- Plan rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło dla m. Kozienice,

- Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, w tym niezbędne dane statystyczne i informacje dotyczące stanu aktualnego.

- Programy gminy.

- Dane statystyczne, informacje dotyczące gminy, m.in. liczba ludności, zasoby mieszkaniowe, wykaz obiektów usługowych i użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych.

- Istniejące kotłownie na terenie gminy.

- Podstawowe informacje o gminie Kozienice:

- Gmina Kozienice położona jest w północno - wschodniej części byłego województwa radomskiego, w widłach rzek: Wisły i Radomki  - od północy graniczy z gminą Magnuszew, od zachodu z gminą Głowaczów, od południa z gminami: Pionki i Garbatka, od strony wschodniej z gminą Sieciechów. Północno - wschodnią granicę gminy Kozienice stanowi Wisła,

- liczba mieszkańców gminy na 09.05.2019 r. – 29 493 osoby,

- powierzchnia gminy – 245 560 km2 .