Załącznik nr 4 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy polegający na utworzeniu środowiskowego domu samopomocy z którego będą korzystać osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby ze spectrum autyzmu i osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi zakłada wsparcie finansowe ze środków Rządowych pochodzących z rezerwy celowej MRPiPS przyznawanych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Celem utworzenia środowiskowego domu samopomocy w gminie Kozienice jest uzupełnienie systemów wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości korzystania  w formie pobytu dziennego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego Środowiskowego Domu Samopomocy /ŚDS/, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego dokumentów o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót i zmianę sposobu użytkowania obiektu, pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację.

- Zakres prac obejmuje:

- Inwentaryzację istniejącego obiektu,

- Wykonanie koncepcji architektonicznej  zawierającej co najmniej:

- przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - podjazd dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów wewnętrznych, winda,

- szczegółowy opis rozwiązań, w tym instalacji i zasilania budynku,

- rzuty wszystkich kondygnacji wraz z przebudową,

- przekroje,

- szacunkowe koszty realizacji zadania,

- propozycja wyposażenia obiektu,

(Zamawiający może żądać przedstawienia uzupełnienia przedłożonego opracowania).

- wykonanie wielobranżowych projektów: budowlano - wykonawczych uwzględniających uwagi                i sugestie Zamawiającego, wyposażenia obiektu,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  branż objętych zamówieniem,

- wykonanie przedmiarów robót  branż objętych zamówieniem,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich branż objętych zamówieniem,

- wykonanie projektów przebudowy sieci kolidującej i budowy sieci zewnętrznych i przyłączy                 /w przypadku gdy ich opracowanie jest wymagane/,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- charakterystykę energetyczną budynku,

- uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów,

- uwzględnienie w projekcie wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska – jeśli opinie i przepisy szczególne tego wymagają,

- inne branże wymagane przepisami szczegółowymi, pozwalające na funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- opracowanie instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku wraz z projektem ewakuacji,

- złożenie w imieniu Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami dokumentów o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót i zmianę sposobu użytkowania obiektu w Starostwie Powiatowym w Kozienicach,

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację,

- Wykonawca w dokumentacji projektowej winien uwzględnić w szczególności:

- obowiązujące przepisy prawa oraz warunki techniczne,

- proponowane przez inwestora rozwiązania funkcjonalne obiektu (funkcjonalność musi być przyjazna i dostosowana do osób o ograniczonej sprawności),

- wyposażenie obiektu  posiadające niezbędne Certyfikaty Bezpieczeństwa,

- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno w komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej – likwidacja barier architektonicznych,

- warunki ochrony przeciwpożarowej,

- przepisy prawne i Normy  związane z projektowaniem i wykonaniem  zamierzenia budowlanego,

- ponowienia i wytyczne Funduszu z rezerwy celowej MRPiPS przyznawanych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera Załącznik nr 4 (Wzór umowy).

- Stan istniejący:

Teren objęty opracowaniem położony jest w m. Nowa Wieś, na działce nr ewd. 1156/2. Jest obecnie zabudowany dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym  budynkiem o wymiarach 12,40 x 35,70. Budynek był wykorzystywany jako publiczna szkoła podstawowa. Na piętrze budynku są sale lekcyjne, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty. Parter budynku to sale lekcyjne, pomieszczenia pomocnicze, szatnie, sanitariaty. Budynek wyposażony w wentylację grawitacyjną, instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z własnej kotłowni /olej/. Zagospodarowanie zewnętrzne to opaska wokół budynku, lokalne utwardzenie terenu z kostki betonowej oraz plac zabaw i obiekty sportowe. Budynek nie wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, Obiekt sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową.  Teren opracowania jest płaski, za budynkiem szkoły są dwa boiska,  z boku szkoły budynek gospodarczy.  Powierzchnia działki - 6810 m2.

- Wytyczne do projektowania:

W dokumentacji należy uwzględnić zakres niezbędny do wykonania wszystkich robót z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiający Zamawiającemu w fazie realizacji prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Należy uwzględnić w opracowaniu rozwiązania zapewniające późniejszą ekonomiczną eksploatację obiektu przy zachowaniu optymalnych kosztów budowy.

- Przedmiot zamówienia musi być określony i opisany bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku należy określić sposób ustalania równoważności, określić parametry brzegowe, na podstawie których można będzie stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań, technologii, urządzeń i wyposażenia. Kryteria te powinny być na tyle jasne i czytelne, by na ich podstawie wykonawcy mogli bez trudu ocenić, czy oferowane przez nich materiały, urządzenia spełniają wymogi siwz. Opis materiałów i urządzeń powinien uwzględniać ich parametry techniczne, jakościowe i estetyczne.  Dokumentacja projektowa powinna określać technologię robót, materiały, urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Informacje zawarte      w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (art. 29 i 30).

- Budynek powinien spełniać standardy określone w Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz wszelkie wymagania przepisów prawa budowlanego, w szczególności zapewniające możliwość jego użytkowania przez osoby niepełnosprawne,

- Aby budynek spełniał zamierzone funkcje należy uwzględnić przebudowę obiektu,

- Budynek i jego otoczenie nie powinno mieć barier architektonicznych, być wyposażony                            w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym,

- Budynek powinien być wyposażony w system monitorująco - alarmowy,

- Budynek powinien być wyposażony co najmniej w:

- część dzienną - pokoje pobytu dziennego oraz sale zajęć zapewniające możliwość dziennego świadczenia usług dla uczestników Programu, wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych w nich zajęć, w tym:

- sala ogólna umożliwiająca spotkania się uczestników zajęć i ich rodzin,

- co najmniej dwa wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, między innymi w formie treningów,

- pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia,

- wydzielone pomieszczenia kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej,

- jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej,

- łazienki, toalety wyposażona w natrysk lub wannę,

- pomieszczenia pomocnicze, szatnie,

- pomieszczenia dla personelu,

- inne pomieszczenia zapewniające świadczenie  usług dla osób korzystających               z obiektu,

- wyposażenia pomieszczeń,

- wyposażony w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco- aktuwizujących:

- sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów i inne sprzęty w zależności od rodzaju prowadzonej terapii, a także sprzęt sportowo- rekreacyjny,

- sprzęt komputerowy i muzyczny, TV-audio-video;

- Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosić musi nie mniej niż 8 m2.

- Liczba miejsc w ŚDS - 15 osób plus obsługa. Obiekt musi być dostosowany dla różnych grup niepełnosprawności.

- Należy zapewnić warunki sanitarne  w oparciu  o obowiązujące przepisy – liczba łazienek i toalet  dostosowana do liczby użytkowników (wyposażenie dostosowane do osób mniej sprawnych).

- Wymagania projektowe:

Należy rozważyć:

- taki podział  pomieszczeń  aby w przypadku takiej konieczności możliwa była  zmiana ich przeznaczenia,

- Wyposażenie budynku winno zapewniać uczestnikom możliwość wypoczynku, higieny, przygotowanie posiłków, kontakt z innymi osobami, rehabilitację ruchową itp.

- Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w pełnej problematyce wynikającej z charakteru obiektu, w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji obiektu, uwzględniający w szczególności:

- prace przygotowawcze – przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (w przypadku takiej konieczności), uzyskanie aktualnych podkładów sytuacyjno-geodezyjnych,

- opracowanie 1  koncepcji architektonicznej,

- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wielobranżowego, w tym instalacji - co, wod - kan., elektrycznej i niskoprądowej – oświetlenia wew. i zew, siły, monitoringu, alarmowej, sieci komputerowej, automatyki pożarowej, p.poż., wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, zagospodarowania terenu uwzględniające podjazd dla niepełnosprawnych,

- projekty przebudowy sieci kolidującej i budowy sieci zewnętrznych i przyłączy /w przypadku konieczności/,

- inne branże wymagane  przepisami szczegółowymi, w tym:

  - instrukcje eksploatacji obiektu,

  - ewakuacji i oznakowanie ewakuacyjne oraz BHP,

- opracowanie przedmiarów robót, we wszystkich branżach, obejmujące swoim zakresem całość projektu, zawierające przewidywane do wykonania roboty w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych                     z wyliczeniem jednostek przedmiarowych robót.

- opracowanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach ze zbiorczym zestawieniem kosztów w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem konieczności  jednokrotnego sporządzenia,        w każdym czasie, nieodpłatnie na życzenie zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, kosztorysy muszą stanowić odrębne opracowanie w osobnej oprawie, sporządzone metodą kalkulacji szczegółowych,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót , (we wszystkich branżach – zawierających zbiory wymagań w zakresie standardu i jakości, sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów,  sposobu i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, z uwzględnieniem podziału na grupy robót wg Wspólnego Słownika zamówień),

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- charakterystykę energetyczną budynku,

- uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów,

- uwzględnienie w projekcie wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska – jeśli opinie i przepisy szczególne tego wymagają, przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków, karty informacyjnej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raporty, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie wymaganych opinii, decyzji środowiskowej,

- inne branże wymagane przepisami szczegółowymi, pozwalające na funkcjonowanie obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem i  obowiązującymi przepisami,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- opracowanie instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku wraz z projektem ewakuacji,

- uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów oraz wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień,

- po stronie wykonawcy – projektanta leży uzyskanie  wymaganych warunków  technicznych oraz innych warunków, uzgodnień i opinii wynikających z przepisów szczególnych, koniecznych do uzyskania decyzji o na prowadzenie robót i zmianę sposobu użytkowania obiektu ,

- współpraca z Zamawiającym na etapie realizacji obiektu w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektowo-kosztorysową poprzez konsultacje, uzgadnianie wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w formie pisemnej, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące projektu na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formie e-mailowej lub pisemnej,

- pełnienie  nadzoru autorskiego:

Projektant w ramach umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego podczas procedury wyboru wykonawcy robót oraz realizacji inwestycji.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do nieodpłatnego:

- pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych, w tym opiniowanie zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami,

- udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na  wykonanie obiektu na podstawie opracowanej przez projektanta dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni roboczych  licząc od dnia otrzymania w formie e-mailowej lub pisemnej pytania od Zamawiającego,

- opracowania rysunków uszczegóławiających oraz wyjaśnianie wątpliwości w toku realizacji robót budowlanych w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę robót budowlanych lub Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego,

- w przypadku takiej konieczności, comiesięcznego udziału kierownika zespołu projektowego w radach budowy,

- udziału wskazanych projektantów branżowych w radach budowy, jeśli zostanie zgłoszona taka potrzeba przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru - przyjmuje się że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w imieniu zamawiającego i  inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez wykonawcę robót budowlanych,

- obecności projektantów na budowie w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby przez Inwestora,

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, materiałów lub urządzeń „równoważnych” ,zgłaszanych przez Zamawiającego ( w tym kierownika budowy lub inspektora nadzoru) - projektant zobowiązuje się do wydania pisemnej opinii na temat parametrów materiałów lub urządzeń równoważnych – w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby,

- potwierdzanie w dokumentacji projektowej wszelkich zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji,

- współudział w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji,

- udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym inwestycji,

- inne nie wymienione obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów.

Wykonywanie umowy  w zakresie objętym nadzorem autorskim Wykonawca rozpocznie z chwilą otrzymania od Zamawiającego informacji o podpisaniu przez Zamawiającego umowy na realizację obiektu z Wykonawcą  robót budowlanych i do tego czasu Projektantowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy.

- Przepisy prawne, wytyczne, normy.

W trakcie realizacji prac projektowych należy przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów – w tym obowiązujących na dzień przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczególności:

  - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.(Dz. U. z 2012r. Nr 462, poz. 1133 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy  społecznej – (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 734 z późn. zm.)

  - Ustawy Prawo Budowlane (tj. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1129),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

  - Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.),

  - Ustawy z 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm).

  - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania  projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117),

  - Ustawy z 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej  (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 620),

  - wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegółowych,

  - zgodnych z zasadami wiedzy technicznej.

- Główne założenia projektowe:

Środowiskowy dom samopomocy ma znajdować się na parterze i piętrze. Uwzględnić zaprojektowanie windy na piętro i przebudowę schodów wewnętrznych.

Łączny koszt wykonania robót budowlanych kwalifikowanych powinien wynosić maksymalny pułap dofinansowania wynikający z programu – zarówno w zakresie robót budowlanych jak i wyposażenia. Pozostałe koszty adaptacji  jako koszty niekwalifikowane.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w tym jej poszczególne części służyć będzie następującym celom:

- uzyskaniu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, prowadzeniu robót budowlanych i zmianie sposobu użytkowania obiektu,

- opisowi przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego na roboty,

- Należy uwzględnić zaopatrzenie obiektu w niezbędne media, w tym :

- zaopatrzenie w wodę,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych,

- odprowadzenie ścieków deszczowych,

- zaopatrzenie w ciepło,

- zaopatrzenie w energię elektryczną,

- łącze telekomunikacyjne,

- Należy rozważyć możliwość zastosowania alternatywnych źródeł energii (np. kolektorów słonecznych fotowoltaika).

- Obiekt nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych, należy uwzględnić.

- Zaprojektowany układ pomieszczeń musi być zgodny z wymaganiami BHP, sanitarnymi i PPOŻ dotyczącymi obiektów będących przedmiotem opracowania.

- Należy w szczególności uwzględnić:

- wymianę instalacji wod. –kan., cyrkulacji cwu., elektrycznej  – w przypadku konieczności,

- adaptację pomieszczeń parteru i piętra -  remont pomieszczeń w tym wymiana wszystkich drzwi, likwidacja progów, malowanie ścian i sufitów, analiza systemu wymiany powietrza w pomieszczeniach i ew. zastosowanie rozwiązań wspomagających,

- remont sanitariatów  ,

- remont pomieszczeń piwnicy – pomieszczenie   kotłowni.

### Wymagania dotyczące wszystkich etapów realizacji zadania:

  - Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów.

  - Dokumentacja winna być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy. Protokół powinien być elementem każdego egzemplarza projektu budowlanego, oraz każdego egzemplarza branży architektonicznej projektu wykonawczego.

  - Dokumentacja winna być zaprojektowana i sprawdzona przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji winien być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.

  - W dokumentacji wykonawczej Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania.

  - Dokumentacje należy opracować w sposób czytelny, opisy winny zostać dokonane pismem maszynowym, z wyłączeniem opisów ręcznych, przy czym dotyczy to również przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

  - W dokumentacji projektowej należy zastosować wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu, z wymaganymi certyfikatami i powszechnie dostępne na rynku.

## W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany do opracowania wymaganych przepisami szczególnymi:

  - Instrukcji eksploatacji obiektu,

  - instrukcji konserwacji zastosowanych urządzeń.

- Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w tym dokumentacji projektowej, koszty związane z pozyskaniem map, inwentaryzacji, opinii, pomiarów, badań, uzgodnień, dojazdów ponosi Wykonawca – Projektant.

- Forma dokumentacji projektowej:

Całość opracowania musi być przekazana w:

formie papierowej:

- koncepcja architektoniczna – w 2 egz., plus wersja elektroniczna,

- projekty budowlano wykonawcze w 4 egz.,

- przedmiary robót (każdej branży) w 1 egz.,

- kosztorysy inwestorskie – (każdej branży) w 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - (każdej branży) w 2 egz.,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji – w 2 egz.,

- pozostałe wymagane opracowania każde  - w 2 egz.,

formie elektronicznej – w 1egz. :

- w wersji elektronicznej w formacie PDF, oraz w wersji edytowalnej

dla przedmiarów i kosztorysów w programie Norma lub kompatybilnym z funkcjonującym w Urzędzie Gminy.

Całość dokumentacji na nośnikach elektronicznych winna  być skompensowana do możliwie najmniejszych rozmiarów pojemnościowych.

Każdy egz. dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.

- Do obowiązku Wykonawcy należy:

  - Uzyskanie we własnym zakresie materiałów wyjściowych:

- mapy do celów projektowych,

- pomiarów geodezyjnych,

- warunków technicznych przyłączy i dostawy mediów,

- inwentaryzacji obiektu.

  - Informowanie Zamawiającego o postępie prac w realizacji umowy – w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego,

  - Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich ewentualnych ekspertyz, niezbędnych opracowań pomocniczych, inwentaryzacji, pomiarów wraz ze sprawdzeniem poprawności i oceną  dokumentów otrzymanych od innych  podmiotów w tym zakresie oraz inne czynności, niezbędne  do należytego wykonania przedmiotu umowy.

  - Uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych przepisami odrębnymi lub szczególnymi uzgodnień, odstępstw, pozwoleń i zezwoleń, opinii oraz materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy.

  - Przygotowanie i przedstawienie do podpisu wniosków oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na prowadzenie robót i zmianę sposobu użytkowania.