Załącznik nr 6 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, umożliwiającego realizację prac, uwzględniających kompleksowe rozwiązanie o prostym schemacie działania, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami  uzgodnień, w tym WUOZ Delegatury w Radomiu,

- Dostawę i montaż instalacji fontanny,

- Wykonanie przyłączy wod-kan. i elektrycznego,

- Przeprowadzenie wymaganych prób i sprawdzeń,

- Przeprowadzenie rozruchu technologicznego z pierwszym uruchomieniem fontanny,

- Przeszkolenie obsługi z zasad użytkowania, konserwacji i BHP,

- Wykonanie robót porządkowych w otoczeniu fontanny po zakończeniu robót budowlanych.

- Stan istniejący:

Planowane przedsięwzięcie usytuowane na terenie zespołu urbanistyczno - architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków. Nowoprojektowana fontanna powstanie w miejsce obecnej, czynnej fontanny, usytuowanej na ternie działki nr 3302/1, zlokalizowanej przy ul. Parkowej w Kozienicach.

- Zakres prac obejmuje wykonanie:

- dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji zadania, uwzględniającej w szczególności:

- Inwentaryzację istniejącej instalacji w obszarze objętym pracami,

- Wykonanie wielobranżowego  wariantu koncepcji  zawierającej co najmniej:

- lokalizację i rys. dot. fontanny,

- opis zastosowanej technologii,

- szczegółowy opis rozwiązań, w tym instalacji i zasilania,

- schematy podłączenia do sieci wod-kan. i elektrycznej,

- szacunkowe koszty realizacji zadania,

- wizualizację w formie filmu dla zaproponowanej dyszy,

- propozycja wyposażenia fontanny w dodatkowe uzbrojenie, np.: reflektory podwodne, dysze, inne atrakcje wodne i świetlne,

- wykonanie wielobranżowych projektów: budowlanego i wykonawczego uwzględniających uwagi i sugestie Zamawiającego,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  branż objętych zamówieniem ,

- wykonanie przedmiarów robót  branż objętych zamówieniem,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich branż objętych zamówieniem,

- wykonanie projektów przebudowy przyłączy zasilających instalację, (wod - kan. i elektrycznego),

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów,

- inne branże wymagane przepisami szczegółowymi, pozwalające na funkcjonowanie fontanny zgodnie
z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami, w tym projekty zabezpieczeń  i innych działań ochronnych, w tym związanych z ochroną środowiska,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- złożenie w imieniu Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami dokumentów pozwalających na prowadzenie robót - w Starostwie Powiatowym w Kozienicach oraz u Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu,

- po stronie wykonawcy – projektanta leży uwzględnienie w dokumentacji projektowej wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska.

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację,

- Wykonawca w dokumentacji projektowej winien uwzględnić w szczególności:

- Instalacja musi zapewniać w sposób prosty możliwość jej demontażu na okres zimowy.

- Przedmiot zamówienia winien zawierać najkorzystniejsze technicznie, technologicznie, organizacyjnie i ekonomicznie rozwiązania mogące służyć realizacji w/wym przedsięwzięcia, w tym:

- agregat/pompę wraz urządzeniami zasilającymi i sterującymi zabudowane w szczelnej studni 
(do wykonania w ramach zadania),

- zaopatrzenie w wodę systemu fontanny z niecki z kosza ssanego , zasysane przez  filtr za pomocą pompy podawany do dyszy typu np. Wulkan w niecce,

- jedną dyszę fontanny w centralnym miejscu np. typu Wulkan – zasilenie rurą prowadzoną po dnie niecki 
o wysokości strumienia w zakresie: od 0,5 do 10 m, /trzy poziomy strumieni/,

- agregat/pompa zasilaną bezpiecznym napięcie, zgodna z europejskimi normami bezpieczeństwa odnośnie publicznych obiektów fontannowych,

- poziom wody w niecce fontanny kontrolowany wizualnie, instalację wyposażyć w system odpowiedzialny za wyłączenie fontanny w przypadku spadku poziomu wody poniżej minimum,

- spust wody z niecki realizowany przez istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej,

- zasilanie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego zlokalizowanego 
w obrębie niecki,

- zasilanie niecki fontanny w wodę – realizowane przez użytkownika,

- rozważyć zastosowanie studni technologicznej z urządzeniami obsługującymi fontannę,

- rozważyć potrzebę zastosowania instalacji filtrującej, systemu kontroli i sterowania,

- obowiązujące przepisy prawa oraz warunki techniczne, Normy  związane z projektowaniem i wykonaniem  zamierzenia budowlanego,

- proponowane przez inwestora rozwiązania,

- zastosowanie materiałów  posiadających niezbędne Certyfikaty Bezpieczeństwa,

- warunki ochrony, w tym przeciwpożarowe i BHP.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera Załącznik nr 4 (Wzór umowy).

- Wytyczne do projektowania:

W dokumentacji należy uwzględnić zakres niezbędny do wykonania wszystkich robót z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiający Zamawiającemu w fazie realizacji prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Należy uwzględnić w opracowaniu rozwiązania zapewniające późniejszą ekonomiczną eksploatację obiektu przy zachowaniu optymalnych kosztów budowy.

- Przedmiot zamówienia musi być określony i opisany bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku należy określić sposób ustalania równoważności, określić parametry brzegowe, na podstawie których można będzie stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań, technologii, urządzeń 
i wyposażenia. Kryteria te powinny być na tyle jasne i czytelne, by na ich podstawie wykonawcy mogli bez trudu ocenić, czy oferowane przez nich materiały, urządzenia spełniają wymogi siwz. Opis materiałów 
i urządzeń powinien uwzględniać ich parametry techniczne, jakościowe i estetyczne.  Dokumentacja projektowa powinna określać technologię robót, materiały, urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (art. 29 i 30).

- Zakres prac obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji obiektu, uwzględniający w szczególności:

- uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt  wymaganych warunków technicznych oraz innych warunków, opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów oraz wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- współpraca z Zamawiającym na etapie realizacji robót w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektowo-kosztorysową poprzez konsultacje, uzgadnianie wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w formie pisemnej,

- wykonania przedmiotu zamówienia:

- zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U z 2018r., poz. 1609),

- przez osoby posiadające konieczne uprawnienia o których mowa w obowiązujących przepisach.

- pełnienie nadzoru autorskiego:

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do nieodpłatnego:

- pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych, w tym opiniowanie zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami,

- udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania,

- opracowania rysunków uszczegóławiających oraz wyjaśnianie wątpliwości w toku realizacji robót budowlanych w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby,

- w przypadku takiej konieczności, do 2 pobytów  projektanta – autora opracowania na budowie, na wniosek inwestora,

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, materiałów lub urządzeń „równoważnych” ,zgłaszanych przez Zamawiającego,

- potwierdzanie w dokumentacji projektowej wszelkich zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji,

- remont instalacji fontanny:

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robót budowlanych,

- Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na bieżąco i uporządkowania terenu po robotach budowlanych w ramach wynagrodzenia określonego w umowie,

- Prace ziemne w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci,

- Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót (w tym sieci i instalacji przebiegających w obrębie terenu budowy) w ramach wynagrodzenia określonego w umowie,

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót właściciela obiektu poprzez pisemne ogłoszenie o planowanych pracach i utrudnieniach,

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi inspektorowi nadzoru do zaakceptowania karty techniczne, certyfikaty, atesty materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania. Wykonawca przystąpi  do wykonania robót po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru zaproponowanych materiałów i urządzeń,

- Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, potwierdzających jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,

- Wszelkie roszczenia użytkownika obiektu jakie wpłyną do Zamawiającego związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia.

- Przepisy prawne, wytyczne, normy.

W trakcie realizacji prac należy przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności:

  - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.(Dz. U. z 2012r. Nr 462, poz. 1133 z późn. zm.),

  - Ustawy Prawo Budowlane (tj. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1129),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

  - Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.),

  - Ustawy z 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm).

  - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117),

  - Ustawy z 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej  (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 620),

  - wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegółowych,

  - zgodnych z zasadami wiedzy technicznej.

- Główne założenia projektowe:

- Instalacja musi zapewniać w sposób prosty możliwość jej demontażu na okres zimowy.

- Przedmiot zamówienia winien zawierać najkorzystniejsze technicznie, technologicznie, organizacyjnie i ekonomicznie rozwiązania mogące służyć realizacji w/wym przedsięwzięcia, w tym:

- agregat/pompę wraz urządzeniami zasilającymi i sterującymi zabudowane w szczelnej studni 
(do wykonania w ramach zadania),

- zaopatrzenie w wodę systemu fontanny z niecki z kosza ssanego , zasysane przez  filtr za pomocą pompy podawany do dyszy typu np. Wulkan w niecce,

- jedną dyszę fontanny w centralnym miejscu np. typu Wulkan – zasilenie rurą prowadzoną po dnie niecki 
o wysokości strumienia w zakresie: od 0,5 do 10 m, /trzy poziomy strumieni/,

- agregat/pompa zasilaną bezpiecznym napięcie, zgodna z europejskimi normami bezpieczeństwa odnośnie publicznych obiektów fontannowych,

- poziom wody w niecce fontanny kontrolowany wizualnie, instalację wyposażyć w system odpowiedzialny za wyłączenie fontanny w przypadku spadku poziomu wody poniżej minimum,

- spust wody z niecki realizowany przez istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej,

- zasilanie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego zlokalizowanego 
w obrębie niecki,

- zasilanie niecki fontanny w wodę – realizowane przez użytkownika,

- rozważyć zastosowanie studni technologicznej z urządzeniami obsługującymi fontannę,

- rozważyć potrzebę zastosowania instalacji filtrującej, systemu kontroli i sterowania,

- Należy uwzględnić zaopatrzenie obiektu w niezbędne media, w tym :

- zaopatrzenie w wodę,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych,

- zaopatrzenie w energię elektryczną.

### Wymagania dotyczące  realizacji zadania:

  - Dokumentacja projektowa powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów.

  - Dokumentacja winna być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności 
i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Dokumentacja winna być zaprojektowana i sprawdzona przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

  - Fontanna winna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie ze sztuką budowlaną.

  - Należy zastosować wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu, z wymaganymi certyfikatami i powszechnie dostępne na rynku.

## W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

- Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w tym dokumentacji projektowej, koszty związane z pozyskaniem map, inwentaryzacji, opinii, pomiarów, badań, uzgodnień, dojazdów ponosi Wykonawca.

- Forma dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

1/ papierowa (trwale oprawiony każdy egzemplarz):

- koncepcja architektoniczna – 1 egz., plus w wersji elektronicznej

- projekt budowlano-wykonawczy w 4 egz.,

- przedmiary robót (każdej branży) w 1 egz.,

- kosztorysy inwestorskie – (każdej branży) w 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  -  w 2 egz.,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji – w 2 egz.,

- pozostałe wymagane opracowania każde  - w 2 egz.,

w ramach umowy Wykonawca sporządzi taką ilość egz. poszczególnych opracowań jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji,

2/ elektroniczna zapisana na trwałym nośniku CD lub DVD w zakresie jak w pkt. 1 (część kosztorysową należy wykonać na oddzielnym nośniku w programie Norma lub kompatybilnym z funkcjonującym w UM) 
w 1 egz.,  w formacie PDF, oraz w wersji edytowalnej.

Całość dokumentacji na nośnikach elektronicznych winna być skompensowana do możliwie najmniejszych rozmiarów pojemnościowych (każda branża opracowania nagrana jako jeden plik). Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być zgrana do jednego pliku w danym rodzaju i asortymencie, tj. projekt budowlany ma stanowić jeden plik z opisami uzgodnieniami, rysunkami, itd. /nie dopuszcza się zapisania projektu w katalogu jako kilka plików/.

- Do obowiązku Wykonawcy należy:

  - Uzyskanie we własnym zakresie materiałów wyjściowych:

- mapy do celów projektowych,

- pomiarów geodezyjnych,

- warunków technicznych dostawy mediów,

- inwentaryzacji obiektu.

  - Informowanie Zamawiającego o postępie prac w realizacji umowy – w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego,

  - Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich ewentualnych niezbędnych opracowań pomocniczych, inwentaryzacji, pomiarów wraz ze sprawdzeniem poprawności i oceną  dokumentów otrzymanych od innych  podmiotów w tym zakresie oraz inne czynności, niezbędne  do należytego wykonania przedmiotu umowy.

  - Uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych przepisami odrębnymi lub szczególnymi uzgodnień, odstępstw, pozwoleń i zezwoleń, opinii oraz materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy.

  - Przygotowanie i przedstawienie do podpisu wniosków oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do  prowadzenia robót.