Załącznik nr 6 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nowa Wieś, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego dokumentów o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót, pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację.

- Zakres prac obejmuje:

- Inwentaryzację istniejącego obiektu,

- Wykonanie wariantu koncepcji architektonicznej  zawierającej co najmniej:

- zagospodarowanie terenu,

- szczegółowy opis rozwiązań, w tym instalacji i zasilania budynku,

- rzuty wszystkich kondygnacji wraz z rozbudową,

- przekroje,

- elewacje,

- szacunkowe koszty realizacji zadania,

- propozycja wyposażenia części podlegającej rozbudowie,

(Zamawiający może żądać  przedstawienia uzupełnienia przedłożonego opracowania).

- wykonanie wielobranżowych projektów: budowlanego i wykonawczego uwzględniających uwagi i sugestie Zamawiającego,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  branż objętych zamówieniem ,

- wykonanie przedmiarów robót  branż objętych zamówieniem ,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich branż objętych zamówieniem,

- wykonanie projektów przebudowy sieci kolidującej i budowy sieci zewnętrznych i przyłączy,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- charakterystykę energetyczną budynku,

- uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów,

- uwzględnienie w projekcie wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska – jeśli opinie i przepisy szczególne tego wymagają, przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków, karty informacyjnej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raporty, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie wymaganych opinii, decyzji środowiskowej,

- inne branże wymagane przepisami szczegółowymi, pozwalające na funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 
i obowiązującymi przepisami,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- opracowanie instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku wraz z projektem ewakuacji,

- złożenie w imieniu Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami dokumentów o wydanie decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na prowadzenie robót  w Starostwie Powiatowym w Kozienicach,

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera Załącznik nr 4 (Wzór umowy).

- Stan istniejący:

Teren objęty opracowaniem położony jest w m. Nowa Wieś, na działce nr  1208. Jest obecnie zabudowany jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym  budynkiem. Budynek jest wykorzystany dla potrzeb ochotniczej straży pożarnej. Parter budynku to garaże oraz pomieszczenia pomocnicze. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, odgromową i wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie budynku elektryczne. Zagospodarowanie zewnętrzne to opaska wokół budynku, lokalne utwardzenie dojazdów do garaży, chodniki wyłożone kostka betonową. Obiekt sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową.  Teren opracowania jest płaski, ogrodzony od strony drogi i sąsiednich działek na wysokości zabudowy.

- Warunki geotechniczne – zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej terenu objętego planowana inwestycją.

- Wytyczne do projektowania:

W dokumentacji należy uwzględnić zakres niezbędny do wykonania wszystkich robót z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiający Zamawiającemu w fazie realizacji prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Należy uwzględnić w opracowaniu rozwiązania zapewniające późniejszą ekonomiczną eksploatację obiektu przy zachowaniu optymalnych kosztów budowy.

- Przedmiot zamówienia musi być określony i opisany bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku należy określić sposób ustalania równoważności, określić parametry brzegowe, na podstawie których można będzie stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań, technologii, urządzeń 
i wyposażenia. Kryteria te powinny być na tyle jasne i czytelne, by na ich podstawie wykonawcy mogli bez trudu ocenić, czy oferowane przez nich materiały, urządzenia spełniają wymogi siwz. Opis materiałów 
i urządzeń powinien uwzględniać ich parametry techniczne, jakościowe i estetyczne.  Dokumentacja projektowa powinna określać technologię robót, materiały, urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (art. 29 i 30).

- Wykonawca w dokumentacji projektowej winien uwzględnić w szczególności:

- obowiązujące przepisy prawa oraz warunki techniczne,

- proponowane przez inwestora rozwiązania funkcjonalne planowanej rozbudowy obiektu,

- wyposażenie obiektu  posiadające niezbędne Certyfikaty Bezpieczeństwa,

- warunki ochrony przeciwpożarowej,

- przepisy prawne i Normy  związane z projektowaniem i wykonaniem  zamierzenia budowlanego.

- Wymagania projektowe:

- przewidywana pow. zabudowy ok. 116 m2,

- dane dot. części rozbudowywanej:

- zabudowa jednokondygnacyjna, podpiwniczona,

- stropodach (jak w części istniejącej),

- należy połączyć funkcjonalnie część nowoprojektowaną z częścią istniejącą,

- część rozbudowana powinna posiadać:

- pomieszczenie stanowiące zaplecze kuchni (połączone z istniejącą kuchnią),

- pomieszczenie przeznaczone na szkolenia  „biuro szkoleniowe” ze stanowiskiem komputerowym i drukarko-kopiarką,

- zaplecze umundurowania,

- korytarz zabudowany wg potrzeb użytkownika,

- piwnice wykorzystane jako pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze,

- należy uwzględnić wyposażenie części rozbudowanej w stoły, regały, krzesła, szafki, stanowisko do komputera, zgodnie z wymaganiami użytkownika,

- budynek należy wyposażyć w instalacje wod-kan, elektryczną, teletechniczną w tym przyłącze internetowe, alarmową, wentylacyjną, grzewczą elektryczną,

- należy przewidzieć utwardzenie terenu poprze chodniki, drogę dojazdową, miejsca parkingowe dostosowując do istniejącego i projektowanego zagospodarowania działki,

- należy uwzględnić remont pokrycia dachu na istniejącym budynku oraz niezbędne prace remontowe części istniejącej, związane z planowaną rozbudową.

- Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w pełnej problematyce wynikającej 
z charakteru obiektu, w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji obiektu, uwzględniający w szczególności:

- prace przygotowawcze – przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (w przypadku takiej konieczności), uzyskanie aktualnych podkładów sytuacyjno-geodezyjnych,

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej (w przypadku takiej konieczności),

- opracowanie 1  koncepcji architektonicznej,

- opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego, w tym instalacji - co, wod - kan., elektrycznej 
i niskoprądowej – oświetlenia wew., odgromowej, alarmowej, sieci komputerowej, dostępu do Internetu, p.poż., wentylacji, drogowej uwzględniającej zagospodarowania terenu,

- opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego, w tym  instalacji: wod - kan, co, wentylacji,  elektrycznej i niskoprądowej w tym oświetlenia wew., odgromowej, alarmową, sieci komputerowej, dostępu do Internetu, p.poż., drogowego, wyposażenia obiektu w urządzenia pozwalające na funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – uwzględniając wymagania użytkownika,

- projekty przebudowy sieci i przyłączy kolidujących w przypadku takiej konieczności,

- opracowanie przedmiarów robót, we wszystkich branżach, obejmujące swoim zakresem całość projektu, zawierające przewidywane do wykonania roboty w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem jednostek przedmiarowych robót.

- opracowanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach ze zbiorczym zestawieniem kosztów w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem konieczności  jednokrotnego sporządzenia, w każdym czasie, nieodpłatnie na życzenie zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego , kosztorysy muszą stanowić odrębne opracowanie w osobnej oprawie, sporządzone metodą kalkulacji szczegółowych,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót , (we wszystkich branżach – zawierających zbiory wymagań w zakresie standardu i jakości, sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów,  sposobu i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, z uwzględnieniem podziału na grupy robót wg Wspólnego Słownika zamówień),

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- charakterystykę energetyczną budynku,

- uwzględnienie w projekcie wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska – jeśli opinie 
i przepisy szczególne tego wymagają, przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków, karty informacyjnej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raporty, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie wymaganych opinii, decyzji środowiskowej,

- inne branże wymagane przepisami szczegółowymi, pozwalające na funkcjonowanie obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem i  obowiązującymi przepisami,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku w przypadku takiej konieczności,

- uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów oraz wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień,

- po stronie wykonawcy – projektanta leży uzyskanie  wymaganych warunków  technicznych oraz innych warunków, uzgodnień i opinii wynikających z przepisów szczególnych, koniecznych do uzyskania decyzji  na prowadzenie robót,

- współpraca z Zamawiającym na etapie realizacji obiektu w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektowo-kosztorysową poprzez konsultacje, uzgadnianie wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w formie pisemnej - w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia problemu, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące projektu na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w czasie do 3 dni od dnia zgłoszenia od zamawiającego pytania w formie e-mailowej lub pisemnej,

- pełnienie  nadzoru autorskiego:

Projektant w ramach umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego podczas procedury wyboru wykonawcy robót oraz realizacji inwestycji.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do nieodpłatnego:

- pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych, w tym opiniowanie zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami,

- udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na  wykonanie obiektu na podstawie opracowanej przez projektanta dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni roboczych  licząc od dnia otrzymania w formie e-mailowej lub pisemnej pytania od Zamawiającego,

- opracowania rysunków uszczegóławiających oraz wyjaśnianie wątpliwości w toku realizacji robót budowlanych w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę robót budowlanych lub Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego,

- w przypadku takiej konieczności, comiesięcznego udziału kierownika zespołu projektowego w radach budowy,

- udziału wskazanych projektantów branżowych w radach budowy, jeśli zostanie zgłoszona taka potrzeba przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru - przyjmuje się że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w imieniu zamawiającego i  inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez wykonawcę robót budowlanych,

- obecności projektantów na budowie w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby przez Inwestora,

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, materiałów lub urządzeń „równoważnych” ,zgłaszanych przez Zamawiającego ( w tym kierownika budowy lub inspektora nadzoru) - projektant zobowiązuje się do wydania pisemnej opinii na temat parametrów materiałów lub urządzeń równoważnych – w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby,

- potwierdzanie w dokumentacji projektowej wszelkich zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji,

- współudział w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji,

- udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym inwestycji,

- inne nie wymienione obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów.

Wykonywanie umowy  w zakresie objętym nadzorem autorskim Wykonawca rozpocznie z chwilą otrzymania od Zamawiającego informacji o podpisaniu przez Zamawiającego umowy na realizację obiektu z Wykonawcą  robót budowlanych i do tego czasu Projektantowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy.

- Przepisy prawne, wytyczne, normy.

W trakcie realizacji prac projektowych należy przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów – w tym obowiązujących na dzień przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczególności:

  - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.(Dz. U. z 2012r. Nr 462, poz. 1133 z późn. zm.),

  - Ustawy Prawo Budowlane (tj. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1129),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

  - Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.),

  - Ustawy z 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm).

  - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117),

  - Ustawy z 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej  (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 620),

  - wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegółowych,

  - zgodnych z zasadami wiedzy technicznej.

- Główne założenia projektowe:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w tym jej poszczególne części służyć będzie następującym celom:

- uzyskaniu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i prowadzeniu robót budowlanych,

- opisowi przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego na roboty.

### Wymagania dotyczące wszystkich etapów realizacji zadania:

  - Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe 
i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów.

  - Dokumentacja winna być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności 
i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących 
w realizacji przedmiotu Umowy. Protokół powinien być elementem każdego egzemplarza projektu budowlanego, oraz każdego egzemplarza branży architektonicznej projektu wykonawczego.

  - Dokumentacja winna być zaprojektowana i sprawdzona przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji winien być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.

  - W dokumentacji wykonawczej Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania.

  - Dokumentacje należy opracować w sposób czytelny, opisy winny zostać dokonane pismem maszynowym, z wyłączeniem opisów ręcznych, przy czym dotyczy to również przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

  - W dokumentacji projektowej należy zastosować wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu, z wymaganymi certyfikatami i powszechnie dostępne na rynku.

## Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w tym dokumentacji projektowej, koszty związane z pozyskaniem map, inwentaryzacji, opinii, pomiarów, badań, uzgodnień, dojazdów ponosi Wykonawca – Projektant.

- Forma dokumentacji projektowej:

1/ papierowa (trwale oprawiony każdy egzemplarz):

- koncepcja architektoniczna – 2 egz., plus w wersji elektronicznej

- projekty budowlane w 4 egz.,

- projekty wykonawcze w 4 egz.,

- przedmiary robót (każdej branży) w 1 egz.,

- kosztorysy inwestorskie – (każdej branży) w 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  -  w 2 egz.,

- pozostałe wymagane opracowania każde  - w 2 egz.,

/w/w ilości dotyczą opracowań które należy finalnie przekazać Zamawiającemu – dla każdej z branż/.

w ramach umowy Wykonawca sporządzi taką ilość egz. poszczególnych opracowań jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji,

2/ elektroniczna zapisana na trwałym nośniku CD lub DVD w zakresie jak w pkt. 1 (część kosztorysową należy wykonać na oddzielnym nośniku w programie Norma lub kompatybilnym z funkcjonującym w UM) 
w 1 egz.,  w formacie PDF, oraz w wersji edytowalnej.

Całość dokumentacji na nośnikach elektronicznych winna być skompensowana do możliwie najmniejszych rozmiarów pojemnościowych (każda branża opracowania nagrana jako jeden plik). Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być zgrana do jednego pliku w danym rodzaju i asortymencie, tj. projekt budowlany ma stanowić jeden plik z opisami uzgodnieniami, rysunkami, uprawnieniami, itd. /nie dopuszcza się zapisania projektu w katalogu jako kilka plików/.

Każdy egz. dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.

- Do obowiązku Wykonawcy należy:

- Uzyskanie we własnym zakresie materiałów wyjściowych:

- mapy do celów projektowych,

- badań geotechnicznych,

- pomiarów geodezyjnych,

- warunków technicznych przyłączy i dostawy mediów,

- inwentaryzacji obiektu.

- Informowanie Zamawiającego o postępie prac w realizacji umowy – w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego,

- Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich ewentualnych ekspertyz, niezbędnych opracowań pomocniczych, inwentaryzacji, pomiarów wraz ze sprawdzeniem poprawności i oceną  dokumentów otrzymanych od innych  podmiotów w tym zakresie oraz inne czynności, niezbędne  do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych przepisami odrębnymi lub szczególnymi uzgodnień, odstępstw, pozwoleń i zezwoleń, opinii oraz materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy.

- Przygotowanie i przedstawienie do podpisu wniosków oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na prowadzenie robót.