Załącznik nr 6 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego renowacji zagospodarowania terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kozinicach, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz ze złożeniem w imieniu Zamawiającego dokumentów o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót, pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację.

- Stan istniejący:

- Planowane przedsięwzięcie usytuowane na terenie zespołu urbanistyczno - architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków,  na ternie działki nr 3302/1, zlokalizowanej przy ul. Parkowej w Kozienicach.

- Istniejące zagospodarowanie terenu to usytuowana w centralnym punkcie sadzawka, lokalne utwardzenie drogi dojazdowej masą asfaltową, chodniki wyłożone częściowo  płytami chodnikowymi oraz kostką betonową i granitową, zabytkowe kolumny i rzeźby. Teren opracowania jest płaski, porośnięty drzewami, ogrodzony od strony drogi gminnej zabytkowym ogrodzeniem. Obiekt sąsiaduje z zabytkową zabudowa pałacowo-parkową Obecnie teren zagospodarowany  i użytkowany jest jako teren zieleni miejskiej, ogólnie dostępny. Wyposażony jest w  ławki parkowe, kosze na śmiecie, kwietniki. W otoczeniu tego terenu jest zabytkowa zabudowa pałacowo-parkowa w której mieszczą się Urząd Miejski, Urząd Skarbowy oraz Muzeum.

Zagospodarowanie obszaru objętego zamówieniem wymaga przebudowy i rewitalizacji. Przewiduje się powstanie w sercu miasta estetycznego  i przyjaznego miejsca.  Projekt obejmował będzie obszar pomiędzy ul. Parkową i zabytkową zabudową.

- Zamawiający przewiduje remont instalacji fontanny zabytkowej sadzawki położonej na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Kozienicach oraz renowacji pobocznicy niecki fontanny w ramach oddzielnego zamówienia - wymaga się ścisłej współpracy w tym zakresie z autorami tego opracowania.

- Zakres prac:

- Planowana inwestycja przewiduje  remont budowlano – konserwatorski otoczenia Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kozienicach z wymianą nawierzchni chodników, dojazdów, parkingów i dróg.

- Zakres rzeczowy prac obejmuj opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uwzględniający w szczególności:

- Inwentaryzację istniejącego zagospodarowania,

- Wykonanie wariantu koncepcji architektonicznej  zawierającej co najmniej:

- zagospodarowanie terenu na podkładach mapowych,

- szczegółowy opis rozwiązań,

- aranżację zieleni,

- wyposażenie w elementy małej architektury ogrodowej (np. ławki,  murki, tablice informacyjne, stojaki na rowery, lokalne zdroje z wodą zdatną do picia, gabloty podświetlane w celu umieszczania informacji z Urzędu, maszt na logo Gminy) i inne interesujące elementy identyfikujące ten teren - charakterystyczne dla tego miejsca.

- Należy uwzględnić:

  - w instalacji elektrycznej iluminację obiektów, możliwości zainstalowania iluminacji świątecznych z propozycją i ujęciem w inwestycji zakupu tych elementów,

  - lokalizację obiektów czasowych /straganów/ w celu przeprowadzenia spotkań  typu: wigilia miejska, wystawy wyrobów lokalnych,  z wyposażeniem miejsca w infrastrukturę elektryczną,

  - w obrębie budynku zainstalowanie nagłośnienia /infrastruktura wraz z wyposażeniem w kosztach inwestycji/,

  - szlaban wraz z niezbędnymi instalacjami przed wjazdem od ul. Parkowej na teren zespołu Pałacowo-Parkowego w Kozienicach,

  - remont ogrodzenia od strony ulicy Parkowej – brama wjazdowa, furtki i ogrodzenie z obu stron na długości każdej strony ok. 20m ,

- Należy rozważyć:

- możliwości zastosowania monitoringu lokalnego całego terenu (centrum monitoringu w Urzędzie Miejskim) z kamerami obrotowymi, z możliwością przesyłania obrazu,

- możliwość zastosowania urządzenia /stacje/ do ładowania telefonów komórkowych – ekologiczne,

- Na żądanie inwestora  należy przedłożyć wizualizację 3D – opracowanie polegałoby na pokazaniu układu przestrzennego proponowanych rozwiązań z kilku kierunków.

- szacunkowe koszty realizacji zadania,

(Zamawiający może żądać  przedstawienia uzupełnienia przedłożonego opracowania).

- wykonanie wielobranżowych projektów: budowlanego i wykonawczego oddzielnie dla każdej branży uwzględniających uwagi i sugestie Zamawiającego oraz Konserwatora Zabytków, obejmujących:

- niezbędne instalacje i sieci: w tym wodociągową, kanalizacyjną uwzględniającą odwodnienie terenu, energetyczną uwzględniającą oświetlenie terenu ( lampy  i latarnie ze skierowanym strumieniem  światła w dół, dostosowane do istniejącej zabudowy, telekomunikacyjną oraz ew. przebudowy sieci kolidujących z projektowanym zakresem,

- przebudowę istniejących nawierzchni dróg i chodników,

- automatyczny system podlewania terenów zielonych zlokalizowanych w obrębie niecki i drogi dojazdowej do ul. Parkowej (instalację  nawadniającą i zraszającą),

- zagospodarowanie terenów położonych w obrębie zabudowy pałacowo - parkowej i drogi dojazdowej od strony ul. Parkowej zielenią miejską z nasadzeniem materiałów szkółkarskich posiadających standaryzację jakościową (unikając nasadzeń nadmiernie zaśmiecających, wybierając roślinność odporną na zanieczyszczenie powietrza, gleby, niskie temperatury) oraz pielęgnację istniejącego drzewostanu,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego automatycznego szlabanu wraz z niezbędnymi instalacjami przed wjazdem od ul. Parkowej na teren zespołu Pałacowo-Parkowego,

- opracowanie dokumentacji wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych elementów zespołu Pałacowo-Parkowego w Kozienicach - kolumn z piaskowca- 8 szt., rzeźb - pomników zlokalizowanych wokół budynku Urzędu Miejskiego	- 4 szt., cembrowiny niecki,

- projekty graficzne ozdób i iluminacji,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  branż objętych zamówieniem ,

- wykonanie przedmiarów robót  branż objętych zamówieniem ,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich branż objętych zamówieniem,

- wykonanie projektów przebudowy sieci kolidującej i budowy sieci zewnętrznych,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów,

- uwzględnienie w projekcie wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska – jeśli opinie i przepisy szczególne tego wymagają, przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków, karty informacyjnej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raporty, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie wymaganych opinii, decyzji środowiskowej,

- inne branże wymagane przepisami szczegółowymi, pozwalające na funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 
i obowiązującymi przepisami,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- złożenie w imieniu Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami dokumentów o wydanie uzgodnień, warunków technicznych, opinii, pozwolenia na prowadzenie robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację.

- Wykonawca w dokumentacji projektowej winien uwzględnić w szczególności:

- obowiązujące przepisy prawa oraz warunki techniczne, przepisy prawne i Normy  związane z projektowaniem i wykonaniem  zamierzenia budowlanego,

- proponowane przez inwestora rozwiązania funkcjonalne,

- dostosowanie zagospodarowania terenu do potrzeb osób o ograniczonej sprawności,

- inwentaryzację zieleni i uzyskanie decyzji na ew. wycinkę kolidujących drzew, pielęgnację zieleni,

- budowę i przebudowę oświetlenia, w tym iluminację budynków, oświetlenie placu z uwzględnieniem oświetlenia świątecznego oraz na potrzeby  jarmarku świątecznego,

- budowę i przybudowę kanalizacji deszczowej, wraz z oceną i analizą stanu technicznego poszczególnych elementów  istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej ,

- regulację wysokościową elementów sieci posadowionej w pasie planowanej inwestycji,

- zabezpieczenie kolidującej i sąsiadującej   infrastruktury z  planowana inwestycją wg zaleceń właścicieli sieci,

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

- uwzględnienie w projekcie wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska – jeśli opinie i przepisy szczególne tego wymagają, przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków, karty informacyjnej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raporty, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie wymaganych opinii, decyzji środowiskowej,

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera Załącznik nr 4 (Wzór umowy).

- Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację dotyczącą Zespołu Pałacowo-Parkowego.

- Wytyczne do projektowania:

W dokumentacji należy uwzględnić zakres niezbędny do wykonania wszystkich robót z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiający Zamawiającemu w fazie realizacji prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia musi być określony i opisany bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku należy określić sposób ustalania równoważności, określić parametry brzegowe, na podstawie których można będzie stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań, technologii, urządzeń 
i wyposażenia. Kryteria te powinny być na tyle jasne i czytelne, by na ich podstawie wykonawcy mogli bez trudu ocenić, czy oferowane przez nich materiały, urządzenia spełniają wymogi siwz. Opis materiałów 
i urządzeń powinien uwzględniać ich parametry techniczne, jakościowe i estetyczne.  Dokumentacja projektowa powinna określać technologię robót, materiały, urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (art. 29 i 30).

- Opracowanie winno uwzględnić uwagi i sugestie Zamawiającego oraz zalecenia Konserwatora Zabytków, obejmujących

- Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w pełnej problematyce wynikającej 
z charakteru obiektu, w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji robót, uwzględniający w szczególności:

- prace przygotowawcze – przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (w przypadku takiej konieczności),

- w zakresie koniecznym do prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji wykonanie dokumentacji geotechnicznej w obszarze przedmiotowego terenu,

- uzyskanie map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb projektowych terenu objętego zamówieniem,

- opracowanie 1  koncepcji architektonicznej, która po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę dalszych prac projektowych. Ostateczna wersja koncepcji będzie poprzedzona wstępnymi uzgodnieniami z opiniodawcami i Zamawiającym. W przypadku nie dotrzymania terminów, o których mowa powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy naliczenie kar umownych.

- opracowanie projektów wielobranżowych budowlanego i wykonawczego, w tym zagospodarowania terenu, drogowego , budowy i przebudowy sieci i instalacji, w tym: energetycznej uwzględniającej oświetlenie terenu, wodociągową, kanalizacyjną uwzględniającą odwodnienie terenu, telekomunikacyjną oraz ew. przebudowy sieci kolidujących z projektowanym zakresem,

- automatyczny system podlewania terenów zielonych (instalację  nawadniającą i zraszającą),

- projektu zieleni wraz z inwentaryzacją dendrologiczną,

- projekty przebudowy sieci kolidującej i budowy sieci zewnętrznych i przyłączy,

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, umożliwiających realizację prac, uwzględniającego 
w szczególności:

- szlaban automatyczny –proponowane  wymagania:

ramię długości ok. 6m płaskie lewostronne, wykonane z aluminium, otwierane automatycznie na pilota (czas otwarcia: max. 5 sekund), wyposażony w regulację prędkości, system wykrywania przeszkód przy otwarciu i zamknięciu, ogranicznik dla zwolnienia przy otwarciu, odwrócenie ruchu ramienia szlabanu w chwili pojawienia się przeszkody, urządzenia ostrzegawcze, lampki diodowe LED pod listwy ochronne na ramieniu, sygnalizację wyłamania i pozycji ramienia, funkcję autodiagnostyki (sygnalizacja konieczności  wykonania prac serwisowych), posiadający zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe, umożliwiający intensywną eksploatację oraz możliwość integracji z różnorodnymi technikami automatycznej identyfikacji i zdalnego otworzenia szlabanu z siedziby UM, uwzględniający obsługę sytuacji awaryjnych ( np. w bazie danych wpisane dane karetek pogotowia, straży, policji), w przypadku braku zasilania, możliwość ręcznego podnoszenia ramienia bez użycia narzędzi, materiał stosowany do budowy szlabanu powinien posiadać odporność na korozję, oblodzenie, oraz niekorzystne warunki atmosferyczne,

- podłączenie akumulatora, który zapewni działanie w przypadku braku zasilania,

- system zasilania awaryjnego (np. panele fotowoltaiczne,  akumulatory),

- dołączenie min. 30 szt. pilotów umożliwiających otwarcie szlabanu, oraz umożliwienie otwierania poprzez unikalny kod,  /ostateczna ilość do uzgodnienia na etapie koncepcji/,

- konstrukcja wsporcza - mocowanie zapewniające stabilność konstrukcji i odporność na przechyły oraz deformacje,

- montaż instalacji niskoprądowej wraz z oprogramowaniem, posiadającą funkcje automatycznego zamykania, wykrywania przeszkód, regulacji prędkości,

- zasilanie szlabanu od strony garażów wraz z ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym (umożliwiające bezpieczne jego użytkowanie w sposób zapewniający bezawaryjne otwieranie szlabanu),

- serwis

oraz

- uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń w zakresie wynikającym z przepisów, w tym Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- opracowanie przedmiarów robót,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

- opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji,

- opracowanie dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych elementów, uwzględniających:

- dot. kolumn oświetleniowych:

- oczyszczenie powierzchni kamienia z zabrudzeń, nawarstwień, pozostałości wtórnych zapraw, porostów, mchów, warstwy malarskiej,

- dezynfekcję zakażonej mikrobiologicznej powierzchni kamienia ,

- łączenie  elementów zaprawą (jeśli wystąpi taka potrzeba),

- rekonstrukcji ubytków kamienia,

- spoinowanie elementów kolumn,

- w przypadku takiej konieczności kotwienie elementów  kotwami ze stali astenicznej,

- w przypadku stwierdzenia nadmiernego zasolenia wykonaniu zabiegów odsalających,

- wzmocnienie struktury kamienia środkiem krzemoorganicznym,

- scalenie kolorystyczne powierzchni farbami zolowo-krzemianowymi,

- wykonanie hydrofobizacji,

- konserwacja elementów metalowych poprzez:

- oczyszczenie powierzchni metalowych z korozji,

- doczyszczenie powierzchni metodą piaskowania,

- zapuszczenie szczelin preparatem stabilizującym  procesy korozyjne,

- naniesienie warstwy zabezpieczającej przed korozją,

- malowanie powierzchni  farba ochronną.

- dot. rzeźb na cokołach:

- oczyszczenie powierzchni kamienia z zabrudzeń, nawarstwień, pozostałości wtórnych zapraw, porostów, mchów, warstwy malarskiej,

- dezynfekcję zakażonej mikrobiologicznej powierzchni kamienia ,

- łączenie  elementów zaprawą (jeśli wystąpi taka potrzeba),

- rekonstrukcję ubytków kamienia,

- spoinowanie elementów rzeźb,

- w przypadku takiej konieczności kotwienie elementów  kotwami ze stali astenicznej,

- w przypadku stwierdzenia nadmiernego zasolenia wykonanie zabiegów odsalających,

- wzmocnienie struktury kamienia środkiem krzemoorganicznym,

- scalenie kolorystyczne powierzchni farbami zolowo-krzemianowymi,

- wykonanie hydrofobizacji,

- dot. cembrowiny niecki – zakres jak wyżej.

- inne branże wymagane  przepisami szczegółowymi,

- opracowanie przedmiarów robót, we wszystkich branżach, obejmujące swoim zakresem całość projektu, zawierające przewidywane do wykonania roboty w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem jednostek przedmiarowych robót.

- opracowanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach ze zbiorczym zestawieniem kosztów w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem konieczności  jednokrotnego sporządzenia, w każdym czasie, nieodpłatnie na życzenie zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego , kosztorysy muszą stanowić odrębne opracowanie w osobnej oprawie, sporządzone metodą kalkulacji szczegółowych,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót , (we wszystkich branżach – zawierających zbiory wymagań w zakresie standardu i jakości, sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów,  sposobu i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, z uwzględnieniem podziału na grupy robót wg Wspólnego Słownika zamówień),

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- inne branże wymagane przepisami szczegółowymi,

- pełnienie  nadzoru autorskiego:

Projektant w ramach umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego podczas procedury wyboru wykonawcy robót oraz realizacji inwestycji.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do nieodpłatnego:

- pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych, w tym opiniowanie zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami,

- udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na  wykonanie obiektu na podstawie opracowanej przez projektanta dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni roboczych  licząc od dnia otrzymania w formie e-mailowej lub pisemnej pytania od Zamawiającego,

- opracowania rysunków uszczegóławiających oraz wyjaśnianie wątpliwości w toku realizacji robót budowlanych w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę robót budowlanych lub Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego,

- w przypadku takiej konieczności, comiesięcznego udziału kierownika zespołu projektowego w radach budowy,

- udziału wskazanych projektantów branżowych w radach budowy, jeśli zostanie zgłoszona taka potrzeba przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru - przyjmuje się że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w imieniu zamawiającego i  inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez wykonawcę robót budowlanych,

- obecności projektantów na budowie w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby przez Inwestora,

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, materiałów lub urządzeń „równoważnych” ,zgłaszanych przez Zamawiającego ( w tym kierownika budowy lub inspektora nadzoru) - projektant zobowiązuje się do wydania pisemnej opinii na temat parametrów materiałów lub urządzeń równoważnych – w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby,

- potwierdzanie w dokumentacji projektowej wszelkich zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji,

- współudział w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji,

- udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym inwestycji,

- inne nie wymienione obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów.

Wykonywanie umowy  w zakresie objętym nadzorem autorskim Wykonawca rozpocznie z chwilą otrzymania od Zamawiającego informacji o podpisaniu przez Zamawiającego umowy na realizację obiektu z Wykonawcą  robót budowlanych i do tego czasu Projektantowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy.

- Przepisy prawne, wytyczne, normy.

W trakcie realizacji prac projektowych należy przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów – w tym obowiązujących na dzień przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczególności:

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.(Dz. U. z 2012r. Nr 462, poz. 1133 z późn. zm.),

- Ustawy Prawo Budowlane (tj. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1129),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

- Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.),

- Ustawy z 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm).

- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U z 2018r., poz. 1609),

- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2067 z późn. zm.),

- wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegółowych,

- zgodnych z zasadami wiedzy technicznej.

- Główne założenia projektowe:

- Projekt winien  uwzględniać skalę i charakter istniejącej zabudowy,  wartości przestrzenne, historyczne i symboliczne terenu oraz organizować przestrzeń publiczną łącząc swe funkcje.  Projekt  zainspirowany naturą powinien stworzyć nowy ład przestrzenny.

- Zamierzenie  winno być zgodne z prawem lokalnym.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w tym jej poszczególne części służyć będzie następującym celom:

- uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i prowadzeniu robót budowlanych,

- opisowi przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego na roboty,

- Należy dążyć do zachowania atrakcyjnych drzew oraz przeprowadzić pielęgnację istniejącego drzewostanu 
i krzewów,

- Należy uwzględnić towarzyszącą małą architekturą,

- Należy uwzględnić:

- chodnik przed wejściem do Urzędu Gminy,

- oświetlenie terenu objętego zamówieniem, w tym na potrzeby jarmarku świątecznego,

- iluminację obiektów, zasilanie i montaż iluminacji świątecznych na słupach wzdłuż drogi i oświetlenia choinki z propozycją i ujęciem w inwestycji zakupu tych elementów,

- lokalizację obiektów czasowych /straganów/ w celu przeprowadzenia spotkań  typu: wigilia miejska, wystawy wyrobów lokalnych,  z wyposażeniem miejsca w infrastrukturę elektryczną (ok. 12 wtyczek wokół niecki,

- w obrębie budynku zainstalowanie nagłośnienia /infrastruktura wraz z wyposażeniem w kosztach inwestycji/,

- Należy rozważyć:

- możliwości zastosowania monitoringu lokalnego całego terenu (centrum monitoringu w Urzędzie Miejskim) z kamerami obrotowymi, z możliwością przesyłania obrazu,

- możliwość zastosowania urządzenia /stacje/ do ładowania telefonów komórkowych – ekologiczne,

- Należy uwzględnić remont ogrodzenia od strony ulicy Parkowej (malowanie),

### Wymagania dotyczące wszystkich etapów realizacji zadania:

- Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe 
i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów.

- Dokumentacja winna być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności 
i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach.

- Dokumentacja winna być zaprojektowana i sprawdzona przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji winien być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.

- W dokumentacji wykonawczej Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania.

- Dokumentacje należy opracować w sposób czytelny, opisy winny zostać dokonane pismem maszynowym, z wyłączeniem opisów ręcznych, przy czym dotyczy to również przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

- W dokumentacji projektowej należy zastosować wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu, z wymaganymi certyfikatami i powszechnie dostępne na rynku.

- Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w tym dokumentacji projektowej, koszty związane z pozyskaniem map, inwentaryzacji, opinii, pomiarów, badań, uzgodnień, dojazdów ponosi Wykonawca – Projektant.

- Forma dokumentacji projektowej:

Całość opracowania musi być przekazana w formie:

1) papierowej (trwale oprawiony każdy egzemplarz):

- koncepcja architektoniczna – 2 egz., plus w wersji elektronicznej

- projekty budowlane w 4 egz. każda branża,

- projekty wykonawcze w 4 egz. każda branża.,

- przedmiary robót (każdej branży) w 1 egz.,

- kosztorysy inwestorskie – (każdej branży) w 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  -  w 2 egz.,

- instrukcje pielęgnacji, eksploatacji i konserwacji – w 2 egz.,

- pozostałe wymagane opracowania każde  - w 2 egz.,

/w/w ilości dotyczą opracowań które należy finalnie przekazać Zamawiającemu – dla każdej z branż/.

w ramach umowy Wykonawca sporządzi taką ilość egz. poszczególnych opracowań jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji,

2) elektronicznej zapisanej na trwałym nośniku CD lub DVD w zakresie jak w pkt. 1 (część kosztorysową należy wykonać na oddzielnym nośniku w programie Norma lub kompatybilnym z funkcjonującym w UM) 
w 1 egz.,  w formacie PDF, oraz w wersji edytowalnej.

Całość dokumentacji na nośnikach elektronicznych winna być skompensowana do możliwie najmniejszych rozmiarów pojemnościowych (każda branża opracowania nagrana jako jeden plik). Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być zgrana do jednego pliku w danym rodzaju i asortymencie, tj. projekt budowlany ma stanowić jeden plik z opisami uzgodnieniami, rysunkami, uprawnieniami, itd. /nie dopuszcza się zapisania projektu w katalogu jako kilka plików/.

- Do obowiązku Wykonawcy należy:

- Uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt materiałów wyjściowych:

- mapy do celów projektowych,

- badań geotechnicznych,

- pomiarów geodezyjnych,

- warunków technicznych, w tym budowy i przebudowy sieci,

- inwentaryzacji terenu objętego zamierzeniem.

- Informowanie Zamawiającego o postępie prac w realizacji umowy – w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego,

- Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich ewentualnych ekspertyz, niezbędnych opracowań pomocniczych, inwentaryzacji, pomiarów wraz ze sprawdzeniem poprawności i oceną  dokumentów otrzymanych od innych  podmiotów w tym zakresie oraz inne czynności, niezbędne  do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych przepisami odrębnymi lub szczególnymi uzgodnień, odstępstw, pozwoleń i zezwoleń, opinii, warunków technicznych oraz innych warunków wynikających z przepisów szczególnych oraz materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy, w tym WUOZ Delegatury w Radomiu.

- Przygotowanie i przedstawienie do podpisu wniosków oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót, złożenie w imieniu Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami dokumentów o wydanie uzgodnień, warunków technicznych, opinii, pozwolenia na prowadzenie robót,

- Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

- Współpracy z Zamawiającym na etapie procedury przetargowej związanej z wyborem wykonawcy robót.

- Współpraca z Zamawiającym na etapie realizacji obiektu w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektowo-kosztorysową poprzez konsultacje, uzgadnianie wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w formie pisemnej - w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia problemu, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące projektu na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w czasie do 3 dni od dnia zgłoszenia od zamawiającego pytania w formie e-mailowej lub pisemnej.