Załącznik nr 6 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy polegający na przebudowie  budynku przy ul. Radomskiej 36 na Centrum Usług Społecznych zakłada wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych pochodzących z MRPiPS przyznawanych w ramach Programu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług”. POWR - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 –ogólnopolski program operacyjny stanowiący instrument realizacji Strategii Europa 2020, uwzględniający stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi inwestycjami w kapitał ludzki współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego Centrum Usług Społecznych /CUS/ wraz z przebudową/budową wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz ze złożeniem 
w imieniu Zamawiającego dokumentów o wydanie pozwolenia/zgłoszenia na prowadzenie robót, pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację.

- Zakres prac obejmuje:

- Inwentaryzację istniejącego obiektu,

- Wykonanie koncepcji architektonicznej  zawierającej co najmniej:

- przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych,

- szczegółowy opis rozwiązań, w tym instalacji, sieci strukturalnej, serwerowni,

- rzuty wszystkich kondygnacji wraz z przebudową,

- elewacje, przekrój,

- szacunkowe koszty realizacji zadania,

Uwaga:Zamawiający może żądać przedstawienia uzupełnienia przedłożonego opracowania

- wykonanie wielobranżowych projektów: budowlano - wykonawczych uwzględniających uwagi                i sugestie Zamawiającego,  w tym instalacji - co, wod - kan., elektrycznej i niskoprądowej – oświetlenia wew. i zew, monitoringu, alarmowej, sieci komputerowej, p.poż., wentylacji mechanicznej 
i grawitacyjnej,

- wykonanie wizualizacji elewacji z detalami takimi jak okna rynny rury spustowe itp. min. w formacie 
A-3, z określeniem kolorystyki, włącznie z wykonaniem przestrzennego napisu na elewacji – wstępna treść napisu: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOZIENICACH,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  branż objętych zamówieniem,

- wykonanie przedmiarów robót  branż objętych zamówieniem z podziałem na prace remontowe 
i wyposażenie,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich branż objętych zamówieniem z podziałem na prace remontowe i wyposażenie,

- wykonanie projektu aranżacji wnętrz /każde pomieszczenie/ z proponowanym wyposażeniem łącznie 
z kolorystyką, oświetleniem,

- sporządzenie wykazu wyposażenia dla każdego pomieszczenia z określeniem parametrów w tym min. /wymiary, materiał, kolorystyka/, spójnego z projektem aranżacji wnętrz,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- charakterystykę energetyczną budynku,

- uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów,

- uwzględnienie w projekcie wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska – jeśli opinie i przepisy szczególne tego wymagają,

- inne branże wymagane przepisami szczegółowymi, pozwalające na funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- opracowanie instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku wraz z projektem ewakuacji,

- złożenie w imieniu Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami dokumentów o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót i zmianę sposobu użytkowania obiektu w Starostwie Powiatowym w Kozienicach,

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację,

- Wykonawca w dokumentacji projektowej winien uwzględnić w szczególności:

- obowiązujące przepisy prawa oraz warunki techniczne,

- proponowane przez inwestora rozwiązania funkcjonalne obiektu (funkcjonalność musi być przyjazna i dostosowana do osób o ograniczonej sprawności).

Część istniejących pomieszczeń użytkowych należy przebudować w celu dostosowania ich do funkcji. Pomieszczenia te oraz pomieszczenia pozostające w istniejących gabarytach należy wyremontować – malowanie ścian, remont/wymiana posadzek. W pomieszczeniach uwzględnić detale ozdobne, sztukaterie. Pomieszczenia sanitarne do przebudowy. Przestrzenie komunikacyjne należy dostosować do wymogów dla osób niepełnosprawnych oraz wyremontować. Istniejące schody oraz pochylnie należy dostosować do wymogów zawartych w warunkach technicznych, 
w części pomieszczeń o różnym poziomie posadzki należy przewidzieć wykonanie pochylni i/lub schodów, drzwi wewnętrzne - w przypadku potrzeby do ujednolicenia/wymiany,

Uwaga: Stara część budynku remontowana w latach 2013-14 –należy odnowić.

- remont elewacji w zakresie: położenia struktury tynku, kolorystyki, napisów, wymiany parapetów zewnętrznych, uzupełnieniu ubytków, likwidacji balkonów, remont obróbek, rynien i rur spustowych w zakresie malowania, remont dachu wraz z kominami i obróbkami - w przypadku konieczności, ocena techniczna stolarki okiennej – w przypadku potrzeby wymiana,

- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno w komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej – likwidacja barier architektonicznych,

- warunki ochrony przeciwpożarowej,

- oświetlenie w całym obiekcie  -  ledowe,

- przepisy prawne i Normy  związane z projektowaniem i wykonaniem  zamierzenia budowlanego,

- ponowienia i wytyczne Funduszu z MRPiPS przyznawanych w ramach Programu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług

Uwaga: Przedmiary oraz kosztorysy dodatkowo należy podzielić na pomieszczenia planowane do przeznaczenia pod CUS /patrz kolor niebieski w tabelce poniżej/ włącznie z instalacjami.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera Załącznik nr 4 (Wzór umowy).

- Stan istniejący:

Teren objęty opracowaniem położony jest w m. Kozienice na działce nr ewd. 3248/1. Jest obecnie zabudowany budynkiem dwukondygnacyjnym + poddasze, częściowo podpiwniczonym. Istniejący budynek składa się z dwóch części. - starego budynku o wymiarach 14,69 x 12,86 i kubaturze 1960,00m3 i nowego dobudowanego o drugą część w latach 1987 o wymiarach 19,30x12,80 i kubaturze 2791m3.  Charakter budynku – biurowy. Dobudowany budynek zajęty był przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień. Stary budynek /remontowany w roku 2013-2014/ obecnie zajęty przez Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice. Budynek wyposażony w wentylację grawitacyjną, instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z własnej kotłowni /gaz/. W budynku występuje zróżnicowanie posadowienia poszczególnych budynków. Obiekt wzniesiono w konstrukcji murowanej, strop w starym budynku drewniany, w dobudowanym z płyt prefabrykowanych typu  „Żerań” i monolityczny żelbetowy. Zagospodarowanie zewnętrzne to opaska wokół budynku, lokalne utwardzenie terenu o nawierzchni bitumicznej. Budynek  wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, Obiekt sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Teren opracowania jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku ul. Głowaczowskiej, dojazd do zaplecza – od ul. Głowaczowskiej, wejście główne z chodnika ul. Radomskiej. Ulica Głowaczowska i Radomska to drogi krajowe.

- Wytyczne do projektowania:

W dokumentacji należy uwzględnić zakres niezbędny do wykonania wszystkich robót z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiający Zamawiającemu w fazie realizacji prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Należy uwzględnić w opracowaniu rozwiązania zapewniające późniejszą ekonomiczną eksploatację obiektu przy zachowaniu optymalnych kosztów budowy.

- Przedmiot zamówienia musi być określony i opisany bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku należy określić sposób ustalania równoważności, określić parametry brzegowe, na podstawie których można będzie stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań, technologii, urządzeń i wyposażenia. Kryteria te powinny być na tyle jasne i czytelne, by na ich podstawie wykonawcy mogli bez trudu ocenić, czy oferowane przez nich materiały, urządzenia spełniają wymogi siwz. Opis materiałów i urządzeń powinien uwzględniać ich parametry techniczne, jakościowe 
i estetyczne.  Dokumentacja projektowa powinna określać technologię robót, materiały, urządzenia 
w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (art. 29 i 30).

- Budynek powinien spełniać standardy określone w Programie POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług”, Ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych  Dz. U.2019 poz. 1818  (zawiera szczegółowe regulacje dotyczące wymogów, jakie powinna spełniać kadra pracownicza) oraz wszelkie wymagania przepisów prawa budowlanego, w szczególności zapewniające możliwość jego użytkowania przez osoby niepełnosprawne,

- Aby budynek spełniał zamierzone funkcje należy uwzględnić przebudowę obiektu wraz z przebudową lub budową wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod.-kan, c,o, wentylacji) oraz elektrycznej                   i teletechnicznej,

Nie przewiduje się wykonania nowych przyłączy do budynku. Należy uwzględnić likwidację instalacji teletechnicznej zlokalizowanej na elewacji budynku.

- Budynek i jego otoczenie nie powinno mieć barier architektonicznych, być wyposażony                            w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym,

- Planowana przebudowa i remont powinna uwzględniać poniższy program funkcjonalny:

| L.p. | Dział/rodzaj pomieszczenia | Liczba pracowników działu |  | Przewidywana liczba pomieszczeń |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HOL – wejście główne od Radomskiej: stanowisko przyjmowania wniosków |  |  |  |  |  |
|  | PARTER |  |  |  |  |  |
| 1. | CUS - Organizator usług społecznych (1 os.), - koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych (przewidzianych etatów w projekcie: 3) - organizator społeczności lokalnej (samodzielne stanowisko 1 etat) | 3-5 os. |  | 2/3 |  |  |
| 2. | Referat świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, 500+ | 5,6 os. |  | 2 |  |  |
| 3. | Kasa | 1 |  | 1 |  |  |
| 4. | Pracownicy socjalni (dopuszcza się lokale na piętrze) | 16 |  | 12/14 |  |  |
| 5. | Psycholog | 1 |  | 1 |  |  |
| 6. | Pokój do przyjmowania interesantów (z kącikiem dla dzieci) | 0 |  | 1 |  |  |
|  | PIĘTRO |  |  |  |  |  |
| 1. | Asystenci rodzin | 3 |  | 1 |  |  |
| 2. | Dział administracyjny (3 os. decyzje, zamówienia publ. Koordynator usług opiek.) | 5 |  | 2 |  |  |
| 3. | Kadry | 1 |  | 1 |  |  |
| 4. | Dyrektor CUS +sekretariat (kancelaria) | 1 (2) |  | 1/2 |  |  |
| 5. | Kierownik MOPS | 1 |  | 1 |  |  |
| 6. | Główna księgowa | 1 |  | 1 |  |  |
| 7. | Księgowość | 4 |  | 1 większy pokój lub 2 |  |  |
| 8. | Informatyk, kierowca, sprzątaczka | 3 |  | (1) |  |  |
| 9. | Pom. konferencyjne (do przeprowadzania wywiadów środowiskowych, spotkania zespołu interdysc.) | 0 |  | 1 |  |  |
| 10. | Pomieszczenie socjalne | 0 |  | 1 |  |  |
| PIWNICA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Serwerownia |  |  |  |  |  |
| 2. | Archiwum |  |  |  |  |  |
| 3. | Magazynek |  |  |  |  |  |

Kolor niebieski – wymóg programu.

Uwaga: Na etapie koncepcji Gmina zastrzega prawo wnoszenia uwag przez Zamawiającego, które Wykonawca musi uwzględnić.

- Należy zapewnić warunki sanitarne  w oparciu  o obowiązujące przepisy – liczba łazienek i toalet  dostosowana do liczby użytkowników (wyposażenie dostosowane do osób mniej sprawnych).

- Wymagania projektowe:

Należy rozważyć:

- taki podział  pomieszczeń  aby w przypadku takiej konieczności możliwa była zmiana ich przeznaczenia,

- Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w pełnej problematyce wynikającej z charakteru obiektu, w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji obiektu, uwzględniający w szczególności:

- opracowanie 1  koncepcji architektonicznej,

- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wielobranżowego, w tym instalacji - co, wod - kan., elektrycznej i niskoprądowej – oświetlenia wew. i zew, monitoringu, alarmowej, sieci komputerowej, automatyki pożarowej, p.poż., wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- inne branże wymagane  przepisami szczegółowymi, w tym:

  - instrukcje eksploatacji obiektu,

  - ewakuacji i oznakowanie ewakuacyjne oraz BHP,

- opracowanie przedmiarów robót, we wszystkich branżach, obejmujące swoim zakresem całość projektu, zawierające przewidywane do wykonania roboty w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych                     z wyliczeniem jednostek przedmiarowych robót.

- opracowanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach ze zbiorczym zestawieniem kosztów w oparciu o obowiązujące przepisy z uwzględnieniem konieczności  jednokrotnego sporządzenia,        w każdym czasie, nieodpłatnie na życzenie zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, kosztorysy muszą stanowić odrębne opracowanie w osobnej oprawie, sporządzone metodą kalkulacji szczegółowych,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót , (we wszystkich branżach – zawierających zbiory wymagań w zakresie standardu i jakości, sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów,  sposobu i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, z uwzględnieniem podziału na grupy robót wg Wspólnego Słownika zamówień),

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- charakterystykę energetyczną budynku,

- uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów,

- uwzględnienie w projekcie wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska – jeśli opinie i przepisy szczególne tego wymagają, przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków, karty informacyjnej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raporty, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie wymaganych opinii, decyzji środowiskowej,

- inne branże wymagane przepisami szczegółowymi, pozwalające na funkcjonowanie obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem i  obowiązującymi przepisami,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- opracowanie instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku wraz z projektem ewakuacji,

- uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów oraz wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień,

- po stronie wykonawcy – projektanta leży uzyskanie  wymaganych warunków  technicznych oraz innych warunków, uzgodnień i opinii wynikających z przepisów szczególnych, koniecznych do uzyskania decyzji o na prowadzenie robót i zmianę sposobu użytkowania obiektu ,

- współpraca z Zamawiającym na etapie realizacji obiektu w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektowo-kosztorysową poprzez konsultacje, uzgadnianie wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w formie pisemnej, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące projektu na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formie e-mailowej lub pisemnej,

- pełnienie  nadzoru autorskiego:

Projektant w ramach umowy zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego podczas procedury wyboru wykonawcy robót oraz realizacji inwestycji.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do nieodpłatnego:

- pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych, w tym opiniowanie zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami,

- udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na  wykonanie obiektu na podstawie opracowanej przez projektanta dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni roboczych  licząc od dnia otrzymania w formie e-mailowej lub pisemnej pytania od Zamawiającego,

- opracowania rysunków uszczegóławiających oraz wyjaśnianie wątpliwości w toku realizacji robót budowlanych w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę robót budowlanych lub Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego,

- w przypadku takiej konieczności, comiesięcznego udziału kierownika zespołu projektowego w radach budowy,

- udziału wskazanych projektantów branżowych w radach budowy, jeśli zostanie zgłoszona taka potrzeba przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru - przyjmuje się że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w imieniu zamawiającego i  inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez wykonawcę robót budowlanych,

- obecności projektantów na budowie w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby przez Inwestora,

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, materiałów lub urządzeń „równoważnych” ,zgłaszanych przez Zamawiającego ( w tym kierownika budowy lub inspektora nadzoru) - projektant zobowiązuje się do wydania pisemnej opinii na temat parametrów materiałów lub urządzeń równoważnych – w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby,

- potwierdzanie w dokumentacji projektowej wszelkich zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji,

- współudział w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji,

- udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym inwestycji,

- inne nie wymienione obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów.

Wykonywanie umowy  w zakresie objętym nadzorem autorskim Wykonawca rozpocznie z chwilą otrzymania od Zamawiającego informacji o podpisaniu przez Zamawiającego umowy na realizację obiektu z Wykonawcą  robót budowlanych i do tego czasu Projektantowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy.

- Przepisy prawne, wytyczne, normy.

W trakcie realizacji prac projektowych należy przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów – w tym obowiązujących na dzień przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczególności:

  - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.(Dz. U. z 2012r. Nr 462, poz. 1133 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy  społecznej – (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 734 z późn. zm.)

  - Ustawy Prawo Budowlane (tj. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1129),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

  - Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.),

  - Ustawy z 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm).

  - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania  projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117),

  - Ustawy z 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej  (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 620),

  - Ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych  Dz. U.2019 poz. 1818.

  - wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegółowych,

  - zgodnych z zasadami wiedzy technicznej.

### Wymagania dotyczące wszystkich etapów realizacji zadania:

  - Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów.

  - Dokumentacja winna być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy. Protokół powinien być elementem każdego egzemplarza projektu budowlanego, oraz każdego egzemplarza branży architektonicznej projektu wykonawczego.

  - Dokumentacja winna być zaprojektowana i sprawdzona przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji winien być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.

  - W dokumentacji wykonawczej Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania.

  - Dokumentacje należy opracować w sposób czytelny, opisy winny zostać dokonane pismem maszynowym, z wyłączeniem opisów ręcznych, przy czym dotyczy to również przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

  - W dokumentacji projektowej należy zastosować wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu, z wymaganymi certyfikatami i powszechnie dostępne na rynku.

## W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany do opracowania wymaganych przepisami szczególnymi:

  - Instrukcji eksploatacji obiektu,

  - instrukcji konserwacji zastosowanych urządzeń.

- Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w tym dokumentacji projektowej, koszty związane z pozyskaniem map, inwentaryzacji, opinii, pomiarów, badań, uzgodnień, dojazdów ponosi Wykonawca – Projektant.

- Forma dokumentacji projektowej:

Całość opracowania musi być przekazana w:

formie papierowej:

- koncepcja architektoniczna – w 2 egz., plus wersja elektroniczna,

- projekty budowlano wykonawcze w 4 egz.,

- przedmiary robót (każdej branży) w 1 egz.,

- kosztorysy inwestorskie – (każdej branży) w 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - (każdej branży) w 2 egz.,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji – w 2 egz.,

- pozostałe wymagane opracowania każde  - w 2 egz.,

formie elektronicznej – w 1egz. :

- w wersji elektronicznej w formacie PDF, oraz w wersji edytowalnej

dla przedmiarów i kosztorysów w programie Norma lub kompatybilnym z funkcjonującym w Urzędzie Gminy.

Całość dokumentacji na nośnikach elektronicznych winna  być skompensowana do możliwie najmniejszych rozmiarów pojemnościowych.

Każdy egz. dokumentacji projektowej musi być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.

- Do obowiązku Wykonawcy należy:

  - Uzyskanie we własnym zakresie materiałów wyjściowych:

- mapy do celów projektowych,

- pomiarów geodezyjnych,

- inwentaryzacji obiektu.

  - Informowanie Zamawiającego o postępie prac w realizacji umowy – w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego,

  - Wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich ewentualnych ekspertyz, niezbędnych opracowań pomocniczych, inwentaryzacji, pomiarów wraz ze sprawdzeniem poprawności i oceną  dokumentów otrzymanych od innych  podmiotów w tym zakresie oraz inne czynności, niezbędne  do należytego wykonania przedmiotu umowy.

  - Uzyskanie we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych przepisami odrębnymi lub szczególnymi uzgodnień, odstępstw, pozwoleń i zezwoleń, opinii oraz materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy.

  - Przygotowanie i przedstawienie do podpisu wniosków oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót.